建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项  目  名  称：新辉国际城项目
建设单位(盖章)：岳阳市新辉房地产开发有限公司
国家环境保护部制

二○一七年一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门

一、建设项目基本情况

	项目名称
	新辉国际城项目

	建设单位
	岳阳市新辉房地产开发有限公司

	法人代表
	何新辉
	联系人
	陈敬芝

	通讯地址
	岳阳市八字门旭园路兴湘园5栋501室

	联系电话
	13975002005
	传真
	07308257001
	邮政编码
	414000

	建设地点
	岳阳经开区京港澳连接线北侧、分水垄路西侧、监申桥路南侧

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别
及代码
	房地产开发经营（K7010）

	占地面积
	129938.08m2
	绿化面积
	41139.5

	总投资（万元）
	120000
	其中：环保投资（万元）
	742
	环保投资占总投资比例%
	0.62

	评价经费（万元）
	
	预期投产日期
	

	1.1项目内容及规模

1.1.1项目背景由来及建设单位基本情况
近几年，岳阳市房地产业保持了健康发展的运行态势，投资增势平稳，开发规模继续扩大，商品房销售市场日趋活跃，房地产业逐渐发展成为国民经济新的增长点和消费热点。房地产业的发展极大的改善了居民的居住条件，提升了城市形象，也对行业结构和相关产业产生了重要影响。近几年以来,国家陆续出台了稳定房地产市场的一系列宏观调控措施，岳阳市房地产业出现投资快速增长、规模不断扩大、结构基本合理、价格基本稳定的运行特点。
新辉房地产公司以坚持高水平人性化设计、高标准建设、高效能管理的建设战略，全面完善城市功能，提升城市品位，提高居民的居住水平和生活质量为发展目标。在目前的旧城改造和新区开发中，小区成片开发以其优良的设计方案、规模优势和良好的物业管理成为有实力的开发商，并得到消费者青睐。

新辉国际城项目规划总用地面积129938.08m2，规划净用地面积102848.86m2。规划总建筑面积352040m2，总体工程规划建设9栋高层框架剪力墙结构住宅建筑


（9栋32F高层住宅建筑单体）、1栋4层框架结构幼儿园、6 栋2~4F沿街商业建筑；一栋4+22F框架结构五星级酒店建筑和一栋4+20F写字楼建筑。工程按两期实施，其中一期工程建设内容包括住宅楼、沿街商业楼和幼儿园等；二期工程建设内容为五星级酒店和写字楼等，酒店和写字楼建筑采用双子楼综合体形式。新建的酒店和写字楼建筑将成为岳阳市城市东区的新地标新形象。
岳阳市新辉房地产开发有限公司是一家管理规范、讲求信誉、注重质量、服务优良、开发经验丰富、资金实力雄厚的岳阳本地房地产企业。公司成立于2002年1月15日，注册资金3000万元，主要从事房地产开发，具有叁级房地产开发资质。

公司有完善的组织结构、组织机构完备、管理规范、制度健全。公司设有行政管理部、工程部、财务部。现有高、中级工程师，专业技术人员20名，具有开发大型房地产项目的技术和能力。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）的有关要求，岳阳市新辉房地产开发有限公司委托广州环发环保工程有限公司承担新辉国际城项目的环境影响评价工作，我公司经现场踏勘、收集相关资料，按照建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制完成本项目环境影响报告表。

1.1.2编制目的和编制依据
建设项目环境影响评价制度是我国环境管理的一项基本法律制度，旨在正确处理建设项目所在地区的经济、社会发展与保护环境、维护生态平衡的关系，使之符合总体利益和长远利益。编制本报告表的主要目的是项目的环境可行性，提出的各项污染治理措施能否满足项目建成后达标排放的要求，为环境管理提供依据。
1.1.2.1 法律、法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》

（3）《中华人民共和国水污染防治法》

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（7）《中华人民共和国城乡规划法》
（8）《建设项目环境保护管理条例》

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》

1.1.2.2 标准、技术规范、导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)
（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)

（3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ2.3-93)

（3）《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)

（4）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

（5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）

（6）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（7）《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）
（8）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
（9）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
（10）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
1.1.2.3技术资料
（1）《岳阳新辉国际城项目修建性详细规划及建筑单体设计要点》岳阳市规划局经开区分局（岳经规函[2013]57号）
（2）建设单位提供的其它资料
1.1.3项目基本概况

建设规模：项目规划总用地面积129938.08m2，本次规划净用地面积102848.86m2。规划总建筑面积352040m2，其中计容建筑面积281805m2（住宅建筑面积186000m2、沿街商业建筑面积17500m2、幼儿园建筑面积2982m2、五星级酒店建筑面积50123m2、写字楼建筑面积23500m2、社区用房建筑面积850m2、物管用房建筑面积850m2），地下车库及设备用房建筑面积70235m2。
项目总体工程规划建设9栋高层框架剪力墙结构住宅建筑（9栋32F高层住宅建筑单体）、1栋4层框架结构幼儿园、6 栋2~4F沿街商业建筑；一栋4+22F框架结构五星级酒店建筑和一栋4+20F写字楼建筑。工程按两期实施，其中一期工程建设内容包括住宅楼、沿街商业楼和幼儿园等；二期工程建设内容为五星级酒店和写字楼等，酒店和写字楼建筑采用双子楼综合体形式。
项目征地一次性完成，分期实施建设，“三通一平”和征地区域内少量拆迁工程由当地政府完成。工程设计建筑物总占地面积25387.84m2，集中绿化面积41139.5m2，容积率2.74，建筑密度20%，绿化率40%。安排配套停车位2489个，其中地面停车位416个（包括商业停车位）、地下停车位2073个。项目总户数1575户，入住总人口5040人（按3.2人/户）。
表1-1  本项目建设内容工程组成一览表

	工程类别
	单项
工程名称
	工程内容
	工程规模

	主体工程
	高层住宅楼
	9栋32层剪力墙结构建筑单体组成，建筑面积 186000平方米，分布于地块中部和中北部
	规划总体住宅户数为1575户

	
	沿街商业
	6栋2~4层框架结构建筑单体组成，建筑面积17500平方米，位于地块北部
	

	
	幼儿园
	1栋4层框架结构建筑，建筑面积2982平方米，位于地块中东部
	计划招生规模300人、教职员工30人

	
	五星级酒店
	1栋4+22层框架结构建筑，建筑面积50123平方米，位于地块南部
	主楼26层、裙楼4层
拟设置的客房数334间，设置的床位620张

	
	写字楼
	1栋4+20层框架结构建筑，建筑面积23500平方米，位于地块南部
	主楼24层、裙楼4层
流动办公人员按2000计

	配套工程
	地下层
	-1F共一层，建筑面积70235平方米，层高6米，包括地下停车场合设备用房
	安排地下停车位2073个

	
	地面停车场
	安排停车位416个
	主要为商业停车位，写字楼和酒店停车位

	
	社区用房
	建筑面积850m2
	地面预装式变电站

	
	物管用房
	建筑面积850m2
	小区内部，设置办公人员40人

	公用工程
	供水
	项目内部供水管网
高层建筑采用二次加压供水
	水泵房位于地下室设备用房内

	
	排水
	雨水、污水管网，雨污分流
	

	
	供电
	10kv配电房、发电机房及强弱电管网
	配电房、备用发电机房位于地下室设备用房内

	
	供气
	市政天然气供气管网
	/

	
	供热
	酒店写字楼综合体采用循环式热水锅炉供热
	位于酒店的设备用房内

	
	绿化
	集中绿化面积41139.5m2
	

	环保工程
	水污染防治措施
	生活污水采用化粪池预处理

酒店综合体区、幼儿园区、商业区产生的餐饮含油废水经隔油池处理后，再汇同生活污水一同进化粪池

综合污水经预处理后通过南侧京珠高速连接线道路市政污水管网排入最终进岳阳罗家坡污水处理厂深度处理达标外排纳污水体
	

	
	大气污染防治措施
	住宅楼设置集中排气竖井
酒店综合体、商业区餐饮食堂油烟经油烟净化处理器后通过专用管道至建筑物层顶外排

地下车库采用抽风换气系统

备用发电机采用专用排烟管道
	酒店供热锅炉采用电能热水锅炉

	
	噪声防治措施
	设备采用隔声、减震措施，
住宅楼中空双层隔音玻璃
	/

	
	生活垃圾收集
	移动式垃圾收集桶，垃圾收集点
	若干

	
	景观绿化
	道路绿地、景观带和庭院绿地
	绿化率达到40% 


由于工程建设的商业建筑门面具有一定的不确定性，商业铺面建议宜引入银行、服装、小型商场等，同时建设单位应制定商业铺面业态引入计划。不得引入化工原料销售、汽车修理、液化气站等污染扰民和安全隐患较重的行业进入。若商业铺面需引入大型超市、餐饮娱乐业、洗浴娱乐业等项目，需按环评分类管理名录要求，向环保行政主管部门另报另批，同时如规划有餐饮业，应在商业区铺面的建筑物在设计和建设时应预留油烟净化器的位置和专门排烟通道。
1.1.4经济技术指标
项目主要经济技术指标见表1-2。
表1-2     项目主要经济技术指标一览表
	序号
	指标名称
	单位
	指标
	备注

	1
	规划总用地面积
	m2
	129938.08
	

	2
	本次净用地面积
	m2
	102848.86
	

	3
	规划总建筑面积
	m2
	352040
	

	3.1
	地上计容建筑面积
	m2
	281805
	

	其中
	住宅
	m2
	186000
	1575户

	
	沿街商业
	m2
	17500
	

	
	幼儿园
	m2
	2982
	

	
	物管用房
	m2
	850
	

	
	社区用房
	m2
	850
	

	3.2
	地下建筑面积
	m2
	70235
	

	4
	建筑占地面积
	m2
	25387.84
	

	5
	建筑密度
	%
	20
	

	6
	容积率（净地）
	
	2.74
	

	7
	绿化率
	%
	40
	

	8
	总户数
	户
	1575
	

	9
	入住人口
	人
	5040
	每户按3.2人

	10
	实施期
	月
	36
	

	11
	停车位
	个
	2489
	

	11.1
	地面停车位
	个
	416
	

	11.2
	地下停车位
	个
	2073
	


1.1.5总平面布置
建筑总平面布置和单体平面设计，尽量利用冬季日照取暖，减少夏季太阳热辐射，并充分利用自然通风。本项目各栋高层住宅建筑的朝向均为南北向。
项目拟建9栋高层剪力墙结构住宅建筑（项目地块中北部布置5栋32F高层住宅建筑，地块中央布置4栋32F高层住宅建筑。中东部布置一栋4F幼儿园单体建筑，幼儿园南部布设室外游戏场地；地块北部布设6 栋2~4F沿街商业建筑。
沿用地周围设置消防环道，路幅宽度≥6m；在建筑物周边及道路两侧设置绿化带，在住宅区地块中央布置中心绿地、体育休闲场地、室外健身活动场地等。
地块南侧布设一栋4+22F框架结构五星级酒店建筑和一栋4+20F写字楼建筑，采用双子楼综合体建筑形式。
本项目在地上布设停车位（416个），主要布设在地块北面和南面临城市道路一侧，另外在酒店和写字楼建筑物四周布设集中商业停车位。

项目布置地下停车场，安排地下停车位2073个；共安排3个地下车库出入口，分别位于场地西部、南部和东部。

住宅小区人行主入口设置在地块东部和北部，紧急消防出入口设置在地块西部面。在地块南部的酒店写字楼综合区内，分别往南侧的京珠高速连接线开设酒店出入口、写字楼出入口。
1.1.6公用工程
1、给水系统

项目利用岳阳市二水厂统一供水，利用岳阳市二水厂供水，用水接自京珠高速连接线上的市政给水管网。水质、水压符合国家生活饮用水标准。拟建范围内主管网环状布置，给水主管管径为DN200。
生活用水：根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），居民生活用水量定额为160L/人·d，商业区用水量定额为3.0L/m2·d，物管中心办公人员用水量按50L/人·d，幼儿园水量定额为30L/人·d，五星级酒店用水量定额为580L/床·d，写字楼用水量定额为45L/人·d，项目内部绿化用水量定额为60L/m2·月。
表1-2  项目总体用水量表

	序号
	用水单位
	用水规模
	用水指标
	最高日

m³/d
	时间
	变化
系数
	最大时

m³/h

	1
	住宅
	5040
	人
	160
	L/人·d
	806.4
	24
	2.3
	77.28

	2
	物管用房
	40
	人
	50
	L/人·d
	2
	12
	1.4
	0.23

	3
	商业区
	17500
	m2
	3
	L/m2·d
	52.5
	12
	1.2
	8.75

	4
	幼儿园
	330
	人
	30
	L/人·d
	9.9
	12
	2.0
	1.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	五星级酒店
	620
	床
	580
	L/ m2·d
	359.6
	24
	2.0
	30

	6
	写字楼
	2000
	人
	45
	L/人·d
	90
	12
	1.2
	9

	
	
	
	
	
	
	449.6
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	1320.4
	
	
	126.91

	7
	未预见水量
	
	
	10%
	
	132
	
	
	23.7

	
	合计
	
	
	
	
	1452.4
	
	
	150.61


消防水量为同一时间内火灾次数一次，每次30升/秒，并用消防水量与规划区最高时用水量之和校核管网。消防采用与生活管道混合供水方式。消防水池位于住宅8#楼，消防水池面积初步设计为280平方米。
2、排水系统

项目内排水采用雨污分流制。本项目所建小区道路下设污水管道，污水经预处理后排入南侧京珠高速连接线路上的污水管道，经区域市政污水管网进入岳阳罗家坡（开发区）污水处理厂统一进行处理。
同时高层排水立管设置专用通气排水立管；屋面雨水外排至室外雨水明沟，汇集后排入工程范围内室外雨水管网，地表雨水由室外雨水口及明沟收集后排至室外雨水管网，再汇集后排入市政雨水管网，雨水排入京珠高速连接线道路上的市政雨水管网，最终就近排入区域自然水系。

3、供电系统

电力线从京珠高速连接线、项目四周规划城市道路上的10KV市政配电线路接入，整个区域项目内电力线采用地下敷设。在项目地块征地区域内布置五个预装式变电站，包括三个公变、一个幼儿园专变、一个商业区专变；在项目内布设三个配电地下设备间，配电房一位于住宅1#楼地下室，配电房二位于住宅8#楼地下室，配电房三位于酒店综合体地下室。项目安防系统电源、通信系统电源、变频生活泵为一级负荷，其它负荷为三级负荷。消防用电、电梯用电为一级负荷，办公生活住宅照明及其它用电为三级负荷。
10KV进线从城市道路上的市政管沟沿小区电力排管引入变配电所，低压配电线路由变配电所低压配电室经项目内部配电室，再由电力排管或电缆沟引至各单位单体建筑物。
4、照明系统

照明设计以《建筑照明设计标准》为依据，变配电所、消防泵房、消防值班室、地下室均设有应急照明，并根据消防要求在建筑物内设置必要的疏散导向指示照明。

5、防雷接地系统

项目按第三类建筑物防雷考虑，每幢住宅建筑屋顶均装设避雷带，利用柱内主筋（不少于两根）作引下线，基础地梁、主筋及桩台钢筋用作为接地体，避雷带、引下线、接地体均焊接成可靠的电气通路，变配电房等设备房，所有带电设备外壳均做等电位连接，为防雷电波侵入，所有进入建筑物的金属管道、电缆金属外皮均就近与接地装置相连。
6、弱电工程

电话及宽带网络系统：按每套住宅1对电话，1个数据信息终端考虑，物管和写字楼、商业区按每100㎡配备2对电话，1个数据信息终端考虑。全部为直通外线。

有线电视系统：住宅按每户2个终端考虑，公建按70m2/个终端考虑。

7、燃气工程
项目所在片区以天然气为主要气源，由市政城市道路上的现状管道接入。
8、供热工程
项目二期建设酒店和写字楼商业综合体，拟采用两台循环式热水锅炉供热，由于暂未进行锅炉方案具体设计，本次评价要求建设单位应采用电能锅炉，严禁使用燃重油、原煤等燃料。

9、通风系统

本工程地下室一层为停车库兼设备用房，风机地下城防烟分区的布局，均按消防要求，设置多个独立的防排烟系统。

地下车库设置机械通风系统，其机械通风与地下车库机械排烟合用系统；机械排风换气次数按照不小于6次/h计算，层高大于3m时，按照3m计算。地下车库补风，由主要车道进、出口进行自然补风。平时地下车库使用时，风机视车辆停放数量可低速运行，自然补风，满足使用环境卫生要求；火灾时排烟风机切换为高速运行，机械排烟，同时机械补风，保证人员的安全疏散。
设有气体灭火装置的地下设备用房（如配电室、柴油发电房间等）考虑事故后通风（兼做平时通风用），在排风机入口或进风口处均设置70℃电动防烟防火阀，火灾发生时由消防控制中心电控关闭。气体灭火以后，由消防控制中心电动或手动开启通风机进行排风。设置事故通风的设备用房，应在房间室内、外便于操作的地方设置电器开关。
地下柴油发电机房设平时机械通风系统，可根据实际情况考虑自然补风或机械补风。柴发机房设置为柴油发电机工作时提供所需风量的机械送风系统，风机入口设70℃电动防烟防火阀。发电机组散热排风管道、高温排烟管道按设备要求配合安装（储油间的油箱应密闭且设置通向室外的通气管，通气管设置带阻火器的呼吸阀，由厂方配套供货）。柴油发电机房及储油间设置机械排风，排风机为防爆风机，风机入口设70℃电磁防火阀。地下柴油发电机房的发电机尾气井伸至建筑屋面，高温尾气避人高空排放。
变配电室、电梯机房及其他暗房间设置机械排风系统，其补风可根据实际情况，采用机械补风或自然补风。
写字楼酒店综合体商业区采用集中中央空调系统，目前初步设计未具体确定安放位置。本评价建议中央空调系统外机宜布设于双子楼裙楼的中点处，这样可保证机组运行时噪音距离两侧建筑物有一定距离。
1.1.7产业政策符合性分析

本项目的建设内容不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的限制类、淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。

1.1.8项目规划选址可行性分析

项目所在地位于岳阳市经济技术开发区内，北侧为京港澳连接线、分水垄路（规划）西侧、监申桥路（规划）南侧，属于岳阳经济技术开发区金凤桥片区。根据《岳阳经济技术开发区金凤桥片区控制性详细规划》的内容，金凤桥片区打造成市级交通枢纽中心、以居住、行政办公、商业金融、文化体育为主导功能的城市次中心。本项目建设内容主要为商业、居住、行政办公，符合《岳阳经济技术开发区金凤桥片区控制性详细规划》的规划目标要求。
项目建设符合岳阳经济技术开发区金凤桥片区控制性详细规划，选址地块位于片区南部居住功能区块，符合区域规划要求。通过实施本项目，以居住、行政办公、商业金融的功能得到良好体现，周边规划城市道路相继建成后，项目所在地交通便利、生活便捷；区域环境质量良好，是理想的居住、商业区块。因此，本项目选址可行。
1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目位于岳阳经开区金凤桥片区京港澳连接线北侧、分水垄路西侧、监申桥路南侧，区域现状为简单城郊地貌，分布有少量居民宅基地、居民自行开垦农田、荒地等，现有污染源主要为居民生活污染源，包括居民生活污水、生活垃圾和社会生活环境噪声等。无与本项目有关的环境污染源。
二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

2.1 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多种性等)

2.1.1 地理位置

岳阳位于湖南省东北部，素称“湘北门户”，总面积1.5万km2。岳阳市地处长江中游南岸，怀抱洞庭湖，是湖南唯一临江口岸城市，处于一江（长江）、两线（京广铁路、京珠高速公路）、三省（湘、鄂、赣）、四水（湘、资、沅、澧）交汇处。城陵矶港东距武汉港230km、距上海港1034km，西距重庆港1356km，通过一湖四水沟通湖南74个县市，把全省80%的地域与长江大动脉连成一体，即是长江八大深水良纲之一，也是湖南内河交通的总枢纽和咽喉。

岳阳经济技术开发区位于岳阳中心城区东部，京珠高速公路、京广铁路、107国道、武广高速铁路、随岳高速、杭瑞高速穿境而过，长江黄金水道通江达海，距长沙黄花机场135km，武汉天河国际机场185km，全程为高速公路。项目选址于岳阳经开区京港澳连接线北侧、分水垄路西侧、监申桥路南侧，属于经开区金凤桥片区，南部临近京珠高速连接线，地理位置见附图1。
2.1.2地形、地质、地貌

岳阳地区在大地构造上东靠幕阜山隆起，西临洞庭湖~江汉坳陷区，沙湖~湘阴断裂为该两构造单元的分界线，整个地势东南高，西北低。荆江段、洞庭湖段和长江段北岸，属荆江、洞庭湖冲积平原。早更新世以来，地壳不断下沉，接纳了一套砾石泥质沉积。洞庭湖段和长江段南岸属剥蚀堆积低山丘陵区。全新世以来，位于沙湖~湘阴大断层工部的地区开始上升，使更新世的沉积物普露地表。幕阜山余脉绵延于东、北两面，呈现东西走向，山顶浑圆，山坡平缓。境内岗丘起伏，湖汊纵横，海拔高程一般为30~100m。地表组成特质主要为柴红色泥岩、沙质泥岩、红岩质、土壤呈酸性。所在地区地质结构稳定，地震烈度7度。

2.1.3 气象、气候

本项目所在地属亚热带季风湿润气候区，气候湿润，温暧期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。由于受洞庭湖直接影响，市区最高气温比相邻县市低，最低气温比相邻县市高，年平均气温为16.9℃，以七月最热，平均气温在28℃；1月最冷，平均气温为4.2℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期277天。
2.1.4 水文

洞庭湖水系来水经湖南省城陵矶注入长江。洞庭湖呈现一派水流沼泽、河网平原地貌景观，东、南、西三面环山，北部敞口的马蹄形盆地，西北高，东南低；湖体呈近似“U”字形，城陵矶水位31.50m时（56黄海基面），湖长143km最大湖宽30km，平均湖宽17.01km，湖泊面积2625km2；湖面海拔平均33.5m，其中西洞庭湖35~36m，南洞庭湖34~35m，东洞庭湖33~34m，最大水深18.67m，平均水深6.39m。

南湖位于岳阳市中心城区南部，原为洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水补给，出流经控制闸泄入洞庭湖，现有水面面积11.83km2，沿湖岸线50多km，平均水深3.0m，最大水深9m，最高控制水位27.68m，正常蓄水量为3549万m3，集雨面积约为150km2。
2.1.5 土壤、动植物

该区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。区域内的人工植被主要为梧桐树、松树、杉树、桃树、梨树等；粮食作物有水稻等；经济作物有油菜、蔬菜、瓜粟等；天然植被主要是荒坡地上的丝草、回头青、马鞭草等。

项目建设开发后，由于平整土地，覆盖于丘岗及坡地的原生植被受到破坏。随着项目开发的建设，区内绿化已日趋完善。项目选址工程所在区域未见受保护的野生动物，未发现珍稀植物。

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）
岳阳古称巴陵、岳州，是一座有2500多年悠久历史的文化名城，位于江南洞庭湖之滨，依长江、纳三湘四水，江湖交汇，是中国南北东西交通要道，国务院首批沿江开放之重地，且是长江中游重要的区域中心城市，湖南首位门户城市。岳阳目前代管汨罗市、临湘市2个县级市，辖岳阳县、华容县、平江县、湘阴县4个县，岳阳楼区、云溪区、君山区3个区，设有岳阳经济技术开发区、城陵矶临港产业新区、南湖风景区和屈原管理区，总面积15019km2，总人口548.34万。

岳阳经济技术开发区于1992年4月成立，2010年3月升为国家级经济技术开发区。现辖康王乡、西塘镇2个乡镇和通海路管理处、金凤桥管理处、木里港管理处3个管理处，总面积约253平方公里，常住人口约30万人。城市规划区面积约50平方公里，已完成开发建设面积约25平方公里，先后完成了岳阳火车站、武广高铁岳阳东站、岳阳大道、巴陵大道、岳阳文化艺术会展中心、岳阳体育中心等重大工程项目建设，正在建设三荷机场。岳阳大道（东、中）两侧一批行政办公、企业总部、星级酒店、高端楼盘及商务大楼在此集聚，人气、商气、财气日渐浓厚。岳阳文化艺术会展中心是岳阳重要的标志性建筑之一。王家河风光带是岳阳又一道靓丽的风景线。经开区已经成为岳阳现代城市发展的主阵地和美丽岳阳的形象展示区。
2015年，全区实现地区生产总值221.5亿元，同比增长8.9%；完成规模工业增加值126.4亿元，增长8.1%；完成固定资产投资170.3亿元，增长23.3%；实现社会消费品零售总额112.6亿元，增长12.7%；完成公共财政收入30.2亿元，增长23.5%，总量和增幅继续位居全市第一；城乡居民人均可支配收入分别达到27877元、15242元，分别增长10.5和11%。荣获全市“一极三宜”江湖名城建设综合绩效考评先进县（市）区。2016年1-6月，预计全区实现GDP102.7 亿元，同比增长7.9%；完成规模工业增加值62.5亿元，增长7.3%；完成固定资产投资63.8亿元，增长20%；实现社会消费品零售总额58.1亿元，增长11.7%。1-8月，完成公共财政收入23亿元，增长14.4%。
三、环境质量状况

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

3.1.1空气环境质量现状评价

（1）监测布点、时间与频次

项目所在地为岳阳巴陵东路岳阳火车东站处，周边无大型厂矿企业，位于城区东部边缘。本环评收集岳阳市环境监测中心设在开发区内的岳阳市环保局（岳阳大道）的常规环境空气自动监测站的历史监测数据，监测时间为2015年5月下旬，监测点位于项目选址地的西南向，监测时间在3年内，数据有效性可靠。

（2）监测项目

选定为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。项目评价范围内无相关厂矿企业。

（3）监测与分析方法

监测方法按《环境监测技术规范》的有关规定和要求进行，采样、分析方法按照国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》中有关规范进行。

（4）监测结果统计

常规空气质量监测结果统计见表3-1。

表3-1    项目拟建地区域大气常规因子监测结果（单位μg/m3）

	测点名称
	统计项目
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	CO
	O3

	环保局环境空气自动监测站
	GB3095-2012

二级标准值
	150
	80
	150
	75
	4000
	160

	
	最小值
	18
	12
	87
	42
	2038
	50

	
	最大值
	58
	27
	198
	117
	2500
	155

	
	平均值
	30.6
	19.6
	144.1
	81.4
	
	

	
	超标率%
	0
	0
	4.2
	8.4
	0
	0

	
	最大超标倍数
	​0
	0
	0.32
	0.56
	0
	0


根据区域常规空气环境统计监测结果可以看出，项目所在区域经开区的中SO2、NO2、CO和O3的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目区域中颗粒物略有超标，但其超标率较低，为8.4%，说明项目所在地存在一定的大气污染影响，从现场调查和数据上分析，可以看出，项目所在地区域大气中颗粒物的日平均浓度超标主要与项目区域内建设施工产生的粉尘污染有关，大气中颗粒物的浓度受区域内建设项目的施工建设影响较大，随着项目区域各个施工项目的结束，其浓度将回归至正常的可接受水平。
3.1.2地表水环境质量现状

项目产生的废水经过化粪池预处理后通过工程配套建设的污水管网收集后，通过京珠高速连接线道路上的市政排污管网，最终进岳阳市经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）深度处理后外排北港河，经北港河最终排入南湖。
本次评价地表水环境现状数据采用湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年08月25日出具的《科伦制药岳阳分公司新建头孢三线及中药提取车间新增两个提取罐项目环评检测报告》中环境现状监测数据，监测数据在3年内，相关监测断面位于本项目地表水水体评价范围内，数据具有有效性。

本次地表水环境质量现状评价引用湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年8月12 ~14日在罗家坡污水处理厂设在纳污水体（北港河）排污口的上游200m、下游1500m和3500m的历史监测数据。

地表水主要监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷和粪大肠菌群。
表3-2  北港河地表水环境质量历史监测评价结果统计表  单位：mg/L，pH除外
	断面
	监测因子
	范围值
	超标率
	最大超标倍数
	Ⅲ类
标准值

	1#罗家坡污水处理厂排污口上游200米
	pH
	7.08~7.12
	0
	0
	6-9

	
	化学需氧量
	14~17
	0
	0
	≤20

	
	氨氮
	0.203~0.208
	0
	0
	≤1.0

	
	溶解氧
	6.62~6.91
	0
	0
	≥5.0

	
	总磷
	0.09~0.11
	0
	0
	≤0.2

	
	粪大肠菌群
	1400~1600
	0
	0
	≤10000个/L

	2#罗家坡污水处理厂排污口下游1500米
	pH
	7.22~7.27
	0
	0
	6-9

	
	化学需氧量
	16~18
	0
	0
	≤20

	
	氨氮
	0.278~0.302
	0
	0
	≤1.0

	
	溶解氧
	6.05~6.14
	0
	0
	≥5.0

	
	总磷
	0.12~0.15
	0
	0
	≤0.2

	
	粪大肠菌群
	2300~2600
	0
	0
	≤10000个/L

	3#罗家坡污水处理厂排污口下游3500米
	pH
	7.28~7.34
	0
	0
	6-9

	
	化学需氧量
	10~13
	0
	0
	≤20

	
	氨氮
	0.316~0.322
	0
	0
	≤1.0

	
	溶解氧
	7.14~7.21
	0
	0
	≥5.0

	
	总磷
	0.16~0.17
	0
	0
	≤0.2

	
	粪大肠菌群
	2100~2200
	0
	0
	≤10000个/L


由地表水历史监测资料可以看出，主要纳污水体北港河水质历史监测资料数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，项目所在区域地表水水体环境质量现状良好。

3.1.3声环境质量现状

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，本次评价委托现状监测单位于2016年12月27~28日在本项目场址周围进行了一期噪声现场监测。

（1）监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（2）监测点位

布设4个点，场界四周（东、南、西、北各一个监测点）红线外1m。

（3）监测项目

等效连续A声级 LAeq 

（4）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（5）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表3-3。
表3-3  项目区域环境噪声监测数据  单位：dB(A)
	序号
	检测点位
	检测时间
	检测结果    LeqdB(A)

	
	
	
	昼间
	夜间

	1
	项目拟建地东1米处
	12月27日
	52.4
	45.2

	
	
	12月28日
	51.8
	45.9

	2
	项目拟建地南1米处
	12月27日
	63.2
	51.7

	
	项目拟建地东1米处
	12月28日
	62.8
	52.0

	3
	项目拟建地西1米处
	12月27日
	53.2
	44.2

	
	项目拟建地东1米处
	12月28日
	54.6
	43.9

	4
	项目拟建地北1米处
	12月27日
	53.7
	46.6

	
	
	12月28日
	52.5
	44.9


现状监测结果表明，项目所在地东、西和北侧的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），项目南侧临近京珠高速连接线，监测结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准要求（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。说明项目选址地声环境质量现状良好。
3.1.4生态环境现状

根据初步现场调查，项目选址地现状为未开发利用地，用地现状为低丘平坦地形，主要现状为空地、林地、堰塘、植被及部分临时搭建房屋等，呈简单农村城郊地貌地形。现状生态环境属于简单城镇农村生态系统。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

根据现场调查初步情况，确定项目主要环境保护目标见表3-4。根据项目的实际情况，“三通一平”和征地区域内少量拆迁工程由岳阳经济技术开发区管委会负责完成，本项目不涉及拆迁安置人群的问题。
表3-4    工程周边主要环境保护目标和敏感点一览表

	环境要素
	环境敏感点
	方位
	距离
	功能规模
	环境保护区域标准

	地表水环境
	北港河
	WS
	850m
	渔业用水，小河
	GB3838-2002

Ⅲ类标准

	
	南湖
	W
	4.7km
	景观用水，中湖
	

	大气环境
	梅子柿小学
	WN
	160m
	师生200人左右
	GB3095-2012

二级标准

	
	金凤桥管理处松树岭居民
	W
	100~450m
	40户左右
	

	
	
	N
	50~100m
	5户
	

	
	金凤桥管理处杨家堰居民
	EN
	50~100m
	7户
	

	声环境
	项目周边
	E/W/N
	场界200m内
	/
	GB3096-2008

2类标准

	
	
	S
	道路边界线35m内
	京珠高速连接线
	GB3096-2008

4a类标准

	生态环境
	现状自然植被绿地
	E
	
	/
	保护生态社会环境保护目标维持现状不受其影响破坏


四、评价适用标准

	环境质量标准
	大气环境：区域空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准(SO2≤0.15mg/m3、NO2≤0.08mg/m3、PM10≤0.15mg/m3、PM2.5≤0.075mg/m3、CO≤4mg/m3、O3≤0.16mg/m3)。
水环境：区域地表水体北港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准(pH：6~9；COD≤20mg/L；BOD5≤4mg/L； DO≥5.0mg/L；氨氮≤1.0mg/L；总磷≤0.2mg/L；粪大肠菌群≤10000个/L)。

声环境：项目东、西和北面声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))；南面临近京珠高速连接线，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准(昼间70dB(A)，夜间55dB(A))。

	污染物排放标准
	废水：项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准，并应满足岳阳罗家坡污水处理厂进水水质要求（即COD≤260mg/L、BOD5≤160mg/L、SS≤210mg/L、NH3-N≤25mg/L）。

废气：居住区居民厨房、商业区餐饮、酒店厨房食堂、幼儿园食堂排放油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准（2.0 mg/m3）；备用柴油发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）。

噪声：施工期建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关标准。

	总量控制指标
	


五、建设项目工程分析

5.1 工艺流程简述

工程具体工艺流程为征地后进行场地平整、基础开挖、结构施工、装修施工、道路及绿化施工后即可交付使用。项目运营过程主要为居住日常居住生活、幼儿园日常教学活动、酒店区住客日常生活、写字楼商务办公活动，产生的污染物主要为商业(办公)区酒店区的生活废水、生活垃圾、餐饮食堂的油烟废气；居住生活区的生活废水及生活垃圾，居民厨房的油烟废气；幼儿园教学区师生生活废水、生活垃圾和食堂的餐饮油烟。辅助设施（水泵、配电房、中央空调机组）的设备噪声。其主要工艺流程及产污节点如下：
征  地 

                                                    
                         场地平整


基础开挖施工

                                     施工废气
   结构施工                   施工噪声
施工废水  
装修施工

道路与绿化施工


交付使用



                      





图5-1  项目建设及运营期产污环节示意图

5.2主要污染源及污染物分析
5.2.1施工期主要污染源

1、废水

施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。

项目施工人员约50人，施工人员生活用水量按平均每天80L/人计，则生活用水量为4.0m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为3.20m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。

施工废水主要来源于工程施工砼浇筑、基坑废水和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑和基坑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污的废水。据类比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按20辆计，冲洗废水约10m3/d。其中CODCr为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L。施工期砼浇筑和基坑废水产生量约10m3/d，主要污染物为SS，浓度约为600mg/L。

2、废气

施工期产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，施工扬尘产生浓度一般约为5~10mg/m3。

露天堆场和裸露场地的风力扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W
式中：
Q—起尘量，kg/t.a；

V50—距地面50 m 处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%

V0 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表5-1。

表 5-1  不同粒径的尘粒沉降速度
	粒径（um）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.03
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径（um）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	300

	沉降速度（m/s）
	0.15
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径（um）
	450
	550
	650
	750
	50
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：
Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆；

V―汽车速度，km/h；

W―汽车载重量，t；

P―道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-2中为一辆10 吨卡车，通过一段长度为1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。

表5-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

	P (kg/m2)

车速（km/h）
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1

	5（km/hr）
	0.051
	0.086
	0.116
	0.144
	0.171
	0.287

	10（km/hr）
	0.102
	0.171
	0.232
	0.289
	0.341
	0.574

	15（km/hr）
	0.153
	0.257
	0.349
	0.33
	0.512
	0.861

	20（km/hr）
	0.255
	0.429
	0.582
	0.722
	0.853
	1.435


在建设工程主体工程竣工后，房屋室内外进行装修时，钻机、电锤、切割机等产生噪声、扬尘，装饰、装修材料挥发性有机物等。装修废气主要来自装修过程，油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约10~20%)，此外还有极少量的丁醇、丙酮等挥发性有机物。在油漆使用过程中约有10%的油漆挥发形成废气。由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时用的装饰材料、油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。

3、噪声

由于项目周边100m范围内有少数零散的金凤桥管理处居民点，环评要求建设单位合理安排施工时间，中午12时至14时以及晚上22时至翌日6时应禁止施工，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求。
噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要噪声源强在87～99dB(A)之间。
4、固废

施工期的固体废弃物主要为建筑固废、弃土及生活垃圾，建筑垃圾主要包括拆迁垃圾、渣土、包装箱、包装袋、废水泥浇注体、碎木块等，部分用作填路材料，其余均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，尽量减少施工垃圾对环境和城市市容的不利影响。

施工人员产生的生活垃圾，按每人每日0.6kg 计，施工人员50人，则产生生活垃圾0.03t/d。

施工期基础工程包括挖土方量与回填土方量，工程弃土除就地平衡、用于绿地和道路等基础设施建设外，有一定的外运弃土。根据初步施工设计方案，教职工宿舍生活区地下室工程设计为负一层（按初步设计方案，地下室建筑面积70235m2，开挖深度设计按6m计），地下层建筑挖方量约420000m3；场地平整工段表土剥离土石方量3200m3、管线工程挖土石方量为5000m3；除用于场地平整回填42000m3、内部道路地基垫高回填3000m3、区域内基础设施用土回填25000m3和区域内休闲场地和绿化用土回填26500m3等，弃土产生量约为331700m3。工程施工期弃土方交由专业渣土公司安排，进入岳阳市市政建设土石方调配，项目建设不需要另单独设弃土场，弃土由岳阳专业渣土公司进行运输。
5、生态影响

项目场地在基础开挖后会形成土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，如果排水渠等防护措施不完善的话，可能引起四处漫流造成周边地表水中悬浮物的增加，对区域环境有一定的影响。
5.2.2营运期主要污染源

本项目为居住小区和商业综合体建设，营运期主要污染因素有居民生活污染源、商业经营污染源等。
1、废水

一期工程（高层住宅区、北侧沿街商业区、幼儿园）废水污染源：
项目一期工程营运期产生的废水包括住宅楼内居民日常生活废水、物管办公生活废水、幼儿园师生办公教学生活废水、沿街商铺区生活废水、幼儿园食堂含油废水。
根据工程给水章节中的用水量分析，一期工程综合生活用水量为870.8m3/d（306748m3/a），项目的生活废水按用水量80%计算，则一期生活污水排放量为696.64m3/d（245398.4m3/a）。经类比生活居住生活污染源产生情况可知，一期工程生活污水的CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油平均浓度分别约为350mg/L、200mg/L、180mg/L、30mg/L、30mg/L。
二期工程（项目南侧酒店、写字楼商业综合体）废水污染源：

项目二期工程营运期产生的废水包括酒店内日常生活废水、写字楼内行政办公生活废水、酒店餐饮厨房和餐厅含油废水。
根据工程给水章节中的用水量分析，二期工程综合生活用水量为449.6m3/d（164104m3/a），项目的生活废水按用水量80%计算，则二期生活污水排放量为359.68m3/d（131283.2m3/a）。经类比同类型污染源产生情况可知，二期工程生活污水的CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油平均浓度分别约为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L、25mg/L。
项目产生的污水中居民生活污水、商业区生活污水经化粪池预处理后通过区域污水收集管网，酒店厨房餐饮、幼儿园食堂、另外沿街商铺区预留餐饮业产生的含油废水经隔油池处理后再汇入化粪池处理后排入市政污水管网。上述各类污水经污污分制的污水预处理措施后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（并应满足岳阳罗家坡污水处理厂进水水质要求CODCr≤260mg/L、BOD5≤160mg/L、SS≤210mg/L、NH3-N≤25mg/L）排入京珠高速连接线污水收集管网。
项目所在区域的污水纳污范围为罗家坡污水处理厂污水收集范围。京珠高速连接线城市道路污水管网内污水往西汇入大道主收集干管，然后通过提升排入罗家坡污水处理厂进行处理，经污水处理厂深度处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后通过尾水排入北港河。本评价要求项目的污水必须通过化粪池、隔油沉淀池等污水处理系统预处理达到相应标准后经市政管网排入岳阳罗家坡污水处理厂。

2、废气
一期工程（高层住宅区、北侧沿街商业区、幼儿园）废气污染源：

项目一期工程废气主要来源于居住区居民厨房油烟废气、幼儿园的食堂油烟、进出汽车尾气，住宅区地下设备用房内柴油发电机临时发电时产生的少量燃油废气。

①幼儿园食堂油烟、居住区厨房油烟

幼儿园食堂油烟：

根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）编制课题组实测统计的数据，饮食业油烟排放浓度为1.68~31.9mg/m3，但实际工作中发现油烟排放浓度基本上<10mg/m3，且大部分<5mg/m3。

根据项目初步概念性设计，一期工程配套建设的幼儿园内食堂计划设置2个灶头，每天平均使用时间4h（早、中），油烟实际产生浓度取7.0mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001），单个灶头基准排风量为2000m3/h，则幼儿园食堂油烟产生量为0.028kg/h(0.112kg/d，36.96kg/a)，拟采用静电式油烟净化器处理，净化率高达80%，则排放量为0.0224kg/d（7.392kg/a），油烟排放浓度为1.4mg/m3，由专门设置的竖井从所在建筑物屋顶高空排放，排放口朝向区域主导风下风向。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中相关标准要求。

居住区居民厨房油烟：

主要来源于高层住宅楼内住户厨房油烟废气，项目所在区域将接通天然气，天然气属于清洁能源，居民日常生活在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。根据类比资料，目前居民人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，由于居民家庭烹调炸、煎等工序较少，故其挥发量以2.5%计，油烟废气均经过家庭油烟机脱油烟处理后经楼内专用排烟管道引至楼顶排放，其油烟去除效率按60%计，根据类比调查经验数据来看，500g菜油在220±5℃状况下，平均为4.71 mg/m3。通过家庭油烟机脱油烟处理后经楼内专用排烟管道排放浓度低于2.0mg/m3。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中相关标准要求。

②汽车尾气

沿街商业区：

一期工程沿街商业区进出汽车主要为小型车，而且行驶时间短，汽车尾气量计算，根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB 18352.5—2013），CO1.0g/km辆、THC0.1g/km辆、NOX 0.06g/km辆。一期工程沿街商业区共设置147个地面停车位，按每天进出沿街商铺4次计，日出入沿街商铺区汽车为588辆次，沿街商业区均为室外停车位，且停车位设置于沿项目周边城市道路，小型汽车产生的污染物较小。通过区域空气稀释、合理规划行车路线、教学区内绿化植被防护后，不会影响区域空气环境质量 。

居民住宅区：

一期工程区设置一个地下车库，按设计标准地下车库内采用机械通风系统，车库内的汽车废气经收集系统后，通过排气管向地面排放。小区进出汽车主要为小型车，而且行驶时间短，汽车尾气量计算，根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB 18352.5—2013），CO1.0g/km辆、THC0.1g/km辆、NOX 0.06g/km辆。一期工程住宅区总共设置1488个地下停车位，按车位按每天进出2次计，在住宅生活区地下车库范围内行驶距离100m，每天每车在项目范围内行驶400m（根据实际情况选取）。根据上述数据可得出CO 217.248kg/a，THC 21.72kg/a，NOX 13.03kg/a。地下车库废气排放口设置在小区绿化带且远离住户窗口，排放口高于地面2.5m，同时对排放口周边进行美化，不会影响区域空气环境质量。

③备用发电机燃油废气

项目一期工程高层住宅楼拟装1台500KW的柴油发电机作应急备用电源（供电梯、建筑物应急照明、消防系统和监控系统应急用电使用），发电机房设置于地下车库设备用房内。发电机组燃油采用含硫量不大于0.2%优质0＃柴油，按单台发电机耗油量220g/Kwh计，备用发电房内柴油发电机的总耗油量为110kg/h，烟气量约为5854.8m3/h。岳阳市城区的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8小时。排放的污染物根据启用时间长短也随之变化，本次环评不做进一步估算。

由于使用含硫量低的轻质柴油，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较为完全，发电机组燃油尾气通过内置烟尘净化系统专用烟道引至所在建筑物的屋顶排放，排放烟气林格曼黑度＜1级，符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）排放标准要求。

二期工程（项目南侧酒店、写字楼商业综合体）废气污染源：

项目二期工程废气主要来源于酒店餐饮厨房产生油烟废气、进出汽车尾气，酒店写字楼商业综合体地下设备用房内柴油发电机临时发电时产生的少量燃油废气。

①酒店餐饮部厨房油烟

根据项目初步概念性设计，二期工程五星级酒店配套建设的餐饮部内厨房计划设置10个灶头，每天平均使用时间6h（早、中、晚餐），油烟实际产生浓度取7.0mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001），单个灶头基准排风量为2000m3/h，则酒店餐饮厨房油烟产生量为0.14kg/h(0.84kg/d，306.6kg/a)，拟采用高效静电式油烟净化器处理，净化率高达90%，则排放量为0.084kg/d（30.66kg/a），油烟排放浓度为0.7mg/m3，由专门设置的竖井从所在建筑物屋顶高空排放，排放口朝向区域主导风下风向。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中相关标准要求。

②汽车尾气

地面车位：

二期工程酒店写字楼地面停车区进出汽车主要为小型车，而且行驶时间短，汽车尾气量计算，根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB 18352.5-2013），CO1.0g/km辆、THC0.1g/km辆、NOX 0.06g/km辆。一期工程沿街商业区共设置249个地面停车位，按每天进出酒店写字楼综合体按4次计，日出入区域汽车为996辆次，地面车位均为室外停车位，且停车位设置于沿项目周边城市道路，小型汽车产生的污染物较小。通过区域空气稀释、合理规划行车路线、教学区内绿化植被防护后，不会影响区域空气环境质量 。

地下停车位：

二期工程区设置一个地下车库，按设计标准地下车库内采用机械通风系统，车库内的汽车废气经收集系统后，通过排气管向地面排放。小区进出汽车主要为小型车，而且行驶时间短，汽车尾气量计算，根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB 18352.5—2013），CO1.0g/km辆、THC0.1g/km辆、NOX 0.06g/km辆。二期工程酒店写字楼综合体总共设置585个地下停车位，按车位按每天进出2次计，在住宅生活区地下车库范围内行驶距离50m，每天每车在项目范围内行驶200m（根据实际情况选取）。根据上述数据可得出CO 77.22kg/a，THC 7.722kg/a，NOX 4.633kg/a。酒店写字楼综合区地下车库废气排放口设置在绿化带或者裙楼处，远离窗口，排放口高于地面2.5m，同时对排放口周边进行美化，不会影响区域空气环境质量。

③备用发电机燃油废气

项目二期工程商业综合体区域拟装1台280KW的柴油发电机作应急备用电源（供电梯、建筑物应急照明、消防系统和监控系统应急用电使用），发电机房设置于地下车库设备用房内。发电机组燃油采用含硫量不大于0.2%优质0＃柴油，按单台发电机耗油量220g/Kwh计，备用发电房内柴油发电机的总耗油量为61.6kg/h，烟气量约为3278.7m3/h。岳阳市城区的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8小时。排放的污染物根据启用时间长短也随之变化，本次环评不做进一步估算。

由于使用含硫量低的轻质柴油，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较为完全，发电机组燃油尾气通过内置烟尘净化系统专用烟道引至所在建筑物的屋顶排放，排放烟气林格曼黑度＜1级，符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）排放标准要求。

3、噪声
一期工程（高层住宅区、北侧沿街商业区、幼儿园）噪声污染源：

项目一期工程营运期噪声源主要为社会生活噪声（包括幼儿园师生教学活动、商业区人员交流产生的人员活动噪声）、车辆交通噪声（进出项目区域、进出生活区汽车噪声）及动力设备噪声（室外分体机空调噪声、配电房、水泵等）。

幼儿园和商铺运营期间，教学交流、人员对话过程将产生一定噪声。噪声源强一般在60～75dB(A)。项目内交通噪声主要源于进出住宅区车库、沿街商铺去的小汽车，由于入项目内部的车辆行驶速度均较低，间歇性交通噪声值约65～70dB(A)。动力设备噪声主要噪声源为配变电房、分体机室外空调机以及住宅生活区地下设备用房内电梯机组、发电机、水泵等动力设备。噪声值一般为70～90dB(A)。
二期工程（项目南侧酒店、写字楼商业综合体）噪声污染源：

项目二期工程营运期噪声源主要为社会生活噪声（包括写字楼办公交流、酒店人员活动噪声）、车辆交通噪声（进出项目区内的汽车噪声）及动力设备噪声（中央空调机组、配电房、水泵等）。

噪声源强基本与一期工程类似。
4、固体废物
一期工程（高层住宅区、北侧沿街商业区、幼儿园）固废污染源：

项目一期工程固体废物主要来源于幼儿园内师生生活垃圾及餐厨垃圾。本项目计划招生规模300人、教职员工30人，生活垃圾按0.8kg/人·d计，则生活垃圾产生量约0.264t/d（87.12t/a）；餐厨垃圾主要成分包括米和面粉类食物残余、蔬菜、动植物油、肉骨等，幼儿园全部员工和学生均在幼儿园食堂内用餐，每天按照产生系数0.4kg/人算，则餐厨垃圾产生量为43.56t/a。
高层住宅生活区、沿街商铺区产生的固废主要为居民生活垃圾和商铺区的垃圾，居民生活垃圾按0.8kg/人·d计，预计居民为5040人，则生活垃圾产生量约4.032t/d（1471.68t/a）；商业门店产生的垃圾主要为废弃商品包装物，预计商业废弃包装废物产生量约2.5t/d（825t/a）。
沿街商铺或者社区用房内若引进医疗室，所产生的医疗卫生垃圾统一收集，应按照医疗垃圾管理规定，交由专业资质单位集中安全处理。

二期工程（项目南侧酒店、写字楼商业综合体）固废污染源：

项目二期工程固体废物主要来源于酒店内住客生活垃圾及餐厨垃圾，写字楼内办公人员产生的办公生活垃圾。酒店按入住600人计，生活垃圾按0.8kg/人·d计，则生活垃圾产生量约0.48t/d（175.2t/a），写字楼内办公人员按2000人计，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约1.0t/d（330t/a）；酒店餐饮部产生的餐厨垃圾主要成分包括米和面粉类食物残余、蔬菜、动植物油、肉骨等，酒店餐饮部按照日接待300人用餐计，每天按照产生系数0.4kg/人算，则餐厨垃圾产生量为43.8t/a。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大气

污染物
	幼儿园、酒店厨房
	油烟
	7.0mg/m3
	﹤2.0mg/m3

	
	居民厨房
	油烟
	4.71mg/m3
	﹤2.0mg/m3

	
	进出汽车
	汽车尾气
	CO1.0g/km辆

THC0.1g/km辆

NOX 0.06g/km辆
	达标外排

	
	备用柴油机
	燃油废气
	9133.5m3/h

少量烟尘 
	9133.5m3/h

达标外排

	水

污

染

物
	一期工程区
生活污水245398.4m3/a
	COD
	350mg/L，85.89t/a
	376681.6m3/a
COD260mg/L，97.94t/a

BOD5 160mg/L，60.27t/a
SS 80mg/L，30.13t/a
NH3-N 25mg/L，9.42t/a

动植物油10mg/L，3.77t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L，49.08t/a
	

	
	
	NH3-N
	30mg/L，7.36t/a
	

	
	
	SS
	180mg/L，44.17t/a
	

	
	
	动植物油
	30mg/L，7.36t/a
	

	
	二期工程区

生活废水131283.2m3/a
	COD
	350mg/L，45.95t/a
	

	
	
	BOD5
	200mg/L，26.26t/a
	

	
	
	NH3-N
	30mg/L，3.94t/a
	

	
	
	SS
	150mg/L，19.69t/a
	

	
	
	动植物油
	25mg/L，3.28t/a
	

	固体废物
	居民区、酒店写字楼
	生活垃圾
	2064t/a
	0

	
	幼儿园食堂
酒店餐饮部
	食堂厨余垃圾
	87.36t/a
	0

	
	商业区
	商业垃圾
	825t/a
	0

	噪声
	主要来源于社会生活噪声、车辆交通噪声和配套辅助设备噪声，噪声值约60～90dB（A），通过相应噪声防治措施后，能降低源强噪声15~20dB（A）

	其他
	

	主要生态影响：

施工过程地表裸露将产生水土流失，应注意对区域生态环境的保护。项目建成后因地面硬化和绿化工程的实施，可逐步恢复和改善区域生态环境。项目建成后随着绿化工程的实施，将使区域生态环境得到一定改善。


七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析

为保障作业人员的身体健康和生命安全，改善作业人员的工作环境与生活条件，保护生态环境，防治施工过程对环境造成污染和各类疾病的发生，杜绝噪音及粉尘对周边居民的影响，施工期建筑施工现场环境与卫生防治措施应严格执行《建筑施工现场环境与卫生标准》中要求。建设单位应严格按照《湖南省建筑施工扬尘污染综合治理工作的实施意见》（湘建建[2013]245号）、《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》(岳政告[2015]5号)中的相关要求，落实各项施工期污染防治措施。

（1）施工现场的施工区域应办公、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离措施。

（2）施工现场必须采用封闭挡，高度不得小于1.8m，同时在施工区外侧设置高效紧密的安全拦网，减少粉尘影响。

（3）施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。

（4）施工现场临时用房应选址合理，并应符合安全、消防要求和国家有关规定。在工程的施工组织设计中应有防治大气、水土、噪声污染和改善环境卫生的有效措施。

（5）施工企业应采取有效的职业病防护措施，为作业人员提供必备的防护用品，对从事有职业病危害作业的人员应定期进行体检和培训。

（6）施工企业应结合季节特点，做好作业人员的饮食卫生和防暑降温、防寒保暖、防煤气中毒、防疫等工作。

（7）施工现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并应做好检查记录。

（8）对施工现场作业人员的教育培训、考核应包括环境保护、环境卫生等有关法律、法规的内容。 

（9）施工企业应根据法律、法规的规定，制定施工现场的公共卫生突发事件应急预案

7.1.1水环境
项目建设施工期间，采用多点同时施工方式，施工人员高峰时间人数较多，施工人员日常排放一定量的生活污水，若处置不当，会对附近水体造成污染，故应管理好施工队伍生活污水的排放，应设置一集水池，收集职工盥洗废水、食堂废水等，生活废水排入施工区域自建的隔油-化粪池集中处理，处理后排入市政污水管网，根据片区排水规划来看，区域污水通过场区内污水管网排往京珠高速连接线污水收集主干管，最终进岳阳罗家坡污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准外排北港河，对区域纳污水体环境影响较小。

项目施工时产生的施工设置临时污水收集进沉淀池，上层废水回用于施工工段，下层污泥干化后外运处理。

施工期间在场地占地范围内进行土地平整是会开挖土方，破坏地表植被，在雨季可造成部分水土流失，对周围环境产生一些影响，管理不当可能使泥沙流入下水道，会使雨水管道淤积泥沙，因此在施工场地应加强管理，注意土方的合理堆放，距下水道保持一定距离，尽量避免流入下水道；同时做好建筑材料和建筑废料的管理，防止其成为地面水的二次污染源，建议在施工工地周界设置排水阴沟，污水经沉淀池沉淀后预先接入城市雨水管网，以减少水土流失对雨水管网的影响。严禁施工废水未经任何处理直排区域地表水体，污染现有区域地表水环境水质。
为减少施工期水污染物对环境的影响，建议采取以下措施：

（1）工程施工场地应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，并与区域城市排水管道相协调。在施工围墙（挡）内四周应设置排水沟，排水沟废水进入沉淀池。施工废水处理采用沉淀处理工艺，回用于施工工段。严禁废水未经任何处理直排区域地表水体，造成现状水体环境水质恶化。

（2）合理选择施工工期，尽量避免在雨季，施工完成后，不得闲置土地，应尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化工程等建设，使场地土面及时得到绿化覆盖，避免水土流失，美化环境。

（3）施工场地修建临时隔油池+沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后可回用。项目其他施工废水应设置三级沉淀池充分沉淀后回用。建筑工程施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路。
（4）运输、施工机械机修不设在施工场地，应送修理厂，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，要妥善处理，不得擅自丢弃污染周边环境。

（5）施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，必须同时建设护墙等辅助工程，以稳定施工裸露地表的边坡，确保下雨时不出现大量水土流失，控制施工期间污泥悬浮物的浓度。

（6）施工场地设隔油-化粪池，施工人员生活污水经污水处理系统处理后，可外排至区域市政污水管网。
通过采取上述防护措施后，相关废水处理效果明显，可有效减少施工期污水对周边环境的影响。

7.1.2空气环境
根据本工程施工特点，施工过程中产生的主要大气污染物是粉尘，其次是施工机械排放的少量燃油废气，主要发生在以下施工环节：推土机、挖掘机、铲土机、装载车等机械作业处；砂石料堆场在空气动力作用下起尘；汽车在运送土石方和砂石料过程中，由于振动和自然风力等因素引起的 物料洒落起尘及道路二次扬尘；卡车自动卸料时产生的粉尘污染以及水泥拆包粉尘。 本项目施工期产生的大气污染物均属无组织排放，在时间及空间上均较零散，采用类比调查的方法进行分析。
根据类比调查资料，灰土运输车辆下风向50m处TSP浓度为10.32mg/m3，下风向100m处为6.53mg/m3，当达到施工场界下风向150m处为4.91mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中无组织排放监控浓度限值(5.0mg/m3)。其它作业环节如场地平整、材料运输和堆存等施工作业产生的尘污染，在正常风况下，一般可控制在施工现场50～100m范围内，在此范围以外符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。如果在施工期间对车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70﹪左右，若在施工区域内每天洒水4-5次进行抑尘，可有效的控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。另外，为控制车辆装卸货物行驶对施工场地外的影响，可在车辆离开施工场地时在车身相应部位洒水清除污泥与灰尘，以减少扬尘对外界的影响。

为了降低扬尘产生量，减少施工扬尘对周围环境敏感点的影响，保护城区大气环境，施工单位应按照相关施工扬尘治理规范的要求，对扬尘控制采取如下措施：
①对施工工地、应采取设置围挡墙、防尘网等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；工程区域外围实施钢板围挡，将项目区与周边区域隔离，防止扬尘对周边环境敏感点和现有居民的影响，靠近居民相对集中区域一侧设置安全拦网，施工高度多高，拦网高度设置多高，同时设置安全警戒区，确保办公人员及施工人员进出工地的安全。施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。
②风速4级以上易产生扬尘时，应暂停开挖，以减少扬尘飞散；拆除建筑物、构筑物时，应采用隔离、洒水等措施，并应在规定期限内将废弃物清理完毕并洒水。施工现场土方作业应采取防止扬尘措施。

③工地运输车辆驶出工地前必须作除泥降尘处理，设置车辆清洗装置或洗车槽对所有出场地的车辆进行冲洗，保持上路行驶车辆的清洁，严禁泥土尘沙带出工地，清洗水经沉淀收集后回用。
④运输建筑材料的车辆必须封盖严密，严禁撒落；沙土、水泥堆放场采取防扬尘飞扬、流失措施；建材堆放点要相对集中，临时废弃土石堆场应做好水土保持和生态防护措施；施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场。

⑤施工场地干燥时适当喷水加湿，清理阶段，做到先洒水，后清扫。
⑥由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快，扬尘量愈大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，合理选择施工车辆运输路线，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输线路进行清扫、冲洗、洒水作业，减少道路扬尘。
经采取上述措施后，会有效减轻施工期扬尘对周围环境的影响。 
施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，由于量不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气中经一定距离的自然 扩散、稀释后，THC、CO、NOX对评价区域空气质量影响不大。
装修废气主要产生于室内室外装修阶段，装修过程必须采用国家规定的环保装饰材料，采用规范的装饰工艺，从源头减少装修废气的产生。装修废气排放属无组织排放，且其过程持续时间较长，是一个缓慢挥发的过程，对周围环境的影响不大。
综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束，因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显下降。
7.1.3声环境
施工期噪声是建筑施工期间最为显著的污染因素，在现有建筑物的拆除、土地平整阶段土方开挖和回填、机械设备操作、车辆运输等过程中产生振动和噪声，所用机械可能有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯等，其噪声值在87~99dB(A)之间，以下对各种施工机械噪声影响进行定量预测。
施工作业噪声源属半自由空间性质的点源，其衰减模式为：
L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)-Δ

L(r)、L(r0)—离声源r和r0（m）距离的噪声值Δ—噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量 在没有消声和屏障等衰减条件下，传播不同距离处，各种施工机械噪声值几何衰减情况见表7-1。
表 7-1
不同施工机械噪声几何衰减值情况表
	序号
	机械名称
	不同距离处的噪声预测 dB(A)

	
	
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	60m
	100m
	150m
	200m
	300m

	1
	挖掘机
	76
	70
	66
	64
	62
	60
	56
	52
	50
	46

	2
	推土机
	76
	70
	66
	64
	62
	60
	56
	52
	50
	46

	3
	电焊机
	75
	69
	65
	63
	61
	59
	55
	51
	49
	45

	4
	电锯
	85
	79
	75
	73
	71
	69
	65
	61
	59
	55

	5
	切割机
	85
	79
	75
	73
	71
	69
	65
	61
	59
	55

	6
	搅拌机
	75
	69
	65
	63
	61
	59
	55
	51
	49
	45

	7
	振捣机
	75
	69
	65
	63
	61
	59
	55
	51
	49
	45

	8
	空压机
	70
	64
	60
	58
	56
	54
	50
	46
	44
	40


从表 7-1 中可以看出，在不考虑外界因素等吸收、围挡影响下，昼间受施工单台机械噪声影响集中在声源范围60m以内，夜间不施工（除抢险作业外）。目前现场勘查情况来看，项目场界周边最近的居民点为北面约50m的少量零散金凤桥管理处居民点，施工期机械设备噪声对其有一定的影响。为减少本项目建设对周边环境敏感点人员和区域外界声环境的影响，建设单位必须加强施工期的组织管理，采取必要的防护措施，本次评价提出如下防护措施：
①工程在施工时，尽可能利用噪声距离衰减措施，将主要噪声源布置在远离敏感点的地方，同时尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，除抢险施工外，其它施工作业时间限制在7:00~12:00和14:00~22:00。如无法避让此时间段时，需征得当地环境保护主管部门同意，并公示周边居民。
②建设单位应要求施工单位所使用的主要施工机械应为低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。
③加强施工噪声管理，在不影响施工的前提下，尽量将对高噪声的机械设备采用降噪措施，如电锯等产生较大噪声的工程机械应在工地相应方位搭建设备房，不可露天作业。
④做到文明施工，杜绝人为敲打、野蛮装卸等现象。
⑤在靠近敏感点的位置，设置流动声屏障，加高彩钢板高度，并加强施工管理，将施工噪声对外环境的影响降到最低限度。
⑥向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值的，确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染降至最低，并在施工现场所在地环保行政主管部门监督下与受其噪声污染的居民和单位协商，征得理解和支持，达成一致后，方可施工。

采取上述有效措施对场址施工噪声进行控制后，将本项目施工噪声对周围敏感点影响控制在最低水平。
7.1.4固体废弃物 
施工期固体废弃物主要为建筑固废垃圾以及少量施工人员生活垃圾。在施工过程中应采取以下措施以减少施工垃圾对环境和城市市容的不利影响。 

（1）施工建筑垃圾和生活垃圾应妥善处理与处置，能回收的应回收，不能回收的送往指定地点堆放或填埋，不得随意倾倒和运输。

（2）项目施工过程中产生的含油废物（废布、废桶等）为危险废物，应妥善处置，严禁随意丢弃。

（3）开挖土方部分回填后，暂存临时弃土场的部分土方可用作项目内部低凹处填方和项目绿化工程用，不能利用的多余弃土应委托具有专业运输资质的渣土公司及时外运，严禁随意倾倒和私自外运填埋。

采取上述措施后，本项目施工期固体废物可得到妥善处置。
7.1.5生态影响分析 
施工期由于现有占地区建筑被拆，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施：

（1）施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。

（2）施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。

（3）项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。

（4）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。

（5）制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。建议建设单位委托专业机构编制项目水土保持方案，按方案中提出的相关水保措施落实，最大限度降低水土流失造成的生态环境影响。

工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。同时在建筑施工阶段，建筑材料在运输过程和卸载过程中会产生扬尘和交通噪声，建筑材料一般由汽车经由运至工地，扬尘通过在运输过程中加盖篷布等措施，可减轻运输过程中对周边及运输途中的大气的影响，同时在交通运输时减少不必要的夜间鸣笛，可以一定程度上减少对周边声环境的影响。

综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声、废水和扬尘等对周围环境保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 

7.2营运期环境影响分析
7.2.1 水环境影响分析

项目区域内部给排水体制采用雨污分流制建设，雨水经雨水明沟和暗管收集管网系统收集后通过雨水排口排入市政雨水管网；本项目建成后产生的污水中居民生活污水、商业区生活污水经化粪池预处理后排入区域污水收集管网，酒店厨房餐饮、幼儿园食堂、另外沿街商铺区预留餐饮业产生的含油废水经隔油池处理后再汇入化粪池处理后排入京广高速连接线市政污水管网。
根据《岳阳经济开发区核心区排水工程专项规划》(2009~2030)相关内容，岳阳经济开发区污水处理厂纳污范围为经济开发区核心区，东至金凤桥路、西达大桥河路、北抵雷锋山路、南到关家坳路。规划范围共分7个片区(岳阳大道北片、岳阳大道中片、岳阳大道南片、康王片、新华片、木里港片、金风桥片)，至2020年服务范围规划建成区总用地面积23km2，服务人口25万人。本工程所在地属于排水专项规划中的金风桥片区，该片区包括107国道以东、柳家畈路以南、金凤桥路以北的区域。目前岳阳大道（京珠高速连接线）上的污水收集管网已经建成，本项目排放的污水能接入岳阳大道上的市政污水收集管网。
岳阳经济开发区（罗家坡）污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，毗邻北港河，目前一期工程已经建成投入运行，该污水处理厂一期工程建设规模为5万m3/d，占地面积93亩，采用A2/O处理工艺，排放标准为一级A标准，已于2010年6月建成运营。罗家坡污水处理厂目前已经完成二期工程前期准备工作。即将进行二期工程建设，预计于2018年左右完工并投入运行，二期工程设计日处理污水规模为5万m3，该工程总用地面积30682m2（约46亩），总建筑面积16402m2。采用A2/O组合式污水处理工艺。设计进水水质为CODCr≤260mg/l、BOD5≤160mg/l、SS≤210mg/l、NH3-N≤25mg/l、TP≤2.0mg/l、TN≤35mg/l，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，处理达标后的尾水排入北港河，最终汇入南湖。

本项目一期工程预计2018年年底前投运，届时项目产生的污水经预处理后能通过项目内部污水排放系统排入区域市政污水管网，最终进罗家坡污水处理厂处理。本项目一期工程投入运行后的排水量为672.32m3/d（整体工程运行后排水量为1032m3/d），占岳阳罗家坡污水处理厂二期工程日处理设计水量的1.34%（总体工程占2.06%），项目正常运行时排放的污水不会对开发区污水处理厂的正常运行造成污染冲击负荷。本项目的综合废水在经工程区域内设置的相应污水预处理系统处理后均能达到罗家坡污水处理厂二期工程进水水质要求，最终经岳阳经济开发区（罗家坡）污水处理厂处理达到GB18918-2002中一级A标准后外排纳污水体北港河，对区域水体环境影响在可接受范围内。
7.2.2空气环境影响分析

本项目废气主要来源于居住生活区的居民厨房油烟废气、汽车尾气、设备用房内柴油发电机临时发电时产生的少量燃油废气；幼儿园食堂和酒店餐饮部厨房油烟、沿街商业区进出汽车尾气。酒店采用两台循环式热水锅炉供热，严禁使用燃重油、原煤等燃料。
①油烟废气

酒店餐饮部厨房、幼儿园食堂和居住区居民厨房营运期使用天然气和电能等清洁能源，产生的废气污染较小，对环境影响较小。同时，商业区厨房饮食烹饪和居民厨房会产生一定量的油烟。烹调烧煮废气在形态组成上可分为颗粒物和气态污染物两类，在化学组成上含有各种短链醛、酮、酸、醇及芳香化合物、酯、内酯、杂环化合物等污染物，这些化合物对人体健康有一定的影响。

根据项目初步概念性设计，本项目幼儿园食堂设有2个灶头（小型规模），油烟拟采用静电式油烟净化器处理，净化率高达80%，则排放量为0.0224kg/d（7.392kg/a），油烟排放浓度为1.4mg/m3；五星级酒店配套建设的餐饮部内厨房计划设置10个灶头（大型规模），拟采用高效静电式油烟净化器处理，净化率高达90%，则排放量为0.084kg/d（30.66kg/a），油烟排放浓度为0.7mg/m3。厨房油烟经合理处置后排放浓度很低，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的“排放标准小于等于2.0mg/m3和小型规模最低去除率大于60%、大型规模最低去除率大于85%的要求”。油烟废气经油烟净化器处理后统一由专门设置的竖井从屋顶高空排放，排放口朝向区域主导风下风向。

居住生活区内高层住户厨房油烟废气，均经过家庭油烟机脱油烟处理后经楼内专用排烟管道引至楼顶排放，其油烟去除效率按60%计，排放浓度低于2.0mg/m3。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中相关标准要求。

②汽车尾气

沿街商业区、酒店写字楼商业综合体区和居住生活区进出汽车主要为小型车，工程总共416个地面停车位，为室外停车位，产生的污染物较小。酒店商业综合体区和居民住宅区各设置一个地下车库，按设计标准地下车库内采用机械通风系统，车库内的汽车废气经收集系统后，通过排气管向地面排放。

地面停车场通过自然通风及绿化吸收；地下车库废气排放口设置在绿化带隐蔽处和商业区群楼边沿，且远离居民住户窗口，排放口高于地面2.5m，同时对排放口周边进行美化。本项目产生的汽车尾气不会对区域大气环境产生明显污染影响。

③备用发电机燃油废气

该项目高层住宅楼生活区拟装1台500KW的柴油发电机、酒店综合体区1台280KW的柴油发电机作为各自区域应急备用电源，发电机房设置于地下设备用房内。发电机组燃油采用含硫量不大于0.2%优质0＃柴油，由于使用含硫量低的轻质柴油，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较为完全，发电机组燃油尾气通过内置专用烟道引至所在建筑物的屋顶排放，排放烟气林格曼黑度＜1级，符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）排放标准要求。
7.2.3声环境影响分析

项目营运期噪声源主要为社会生活噪声、车辆交通噪声及动力设备噪声，工程噪声源强一般在60～90dB(A)。

1）项目内部汽车噪声对周围声环境影响

根据本项目的建筑规划初步方案，工程在沿街商业区和酒店综合体区共设416个地面停车位、在住宅区和酒店综合体区的地下车库内共设置2073个地下停车位。地面停车位均沿项目四周城市道路设置，对区域内部环境影响较小。地下车库内进出汽车在上下班车流高峰期，停车库出入口汽车噪声对出入口附近会有一定的影响。因此建议项目地下车库出入口坡道部位应加筑隔声防护墙和防雨顶棚，防止出入车库的车辆对小区内较近住宅楼、酒店客房部可能产生的噪声污染影响。同时在出入口周围应加强绿化，如在车库通道顶棚和墙体种植攀援和藤本植物，使之成为“绿色出入口”。

2）区外交通噪声对小区声环境影响

本项目建成后，北侧靠近规划的监申桥路一侧与项目居住区北侧住宅楼相距最近距离约50m，南侧酒店客房部距离南向的京珠高速连接线相距最近距离约45m，东侧和西侧住宅楼与两侧城市道路相距最近距离约30m。项目内部声环境敏感建筑距离周边城市道路边界线均有一定的距离，同时城市道路边界均规划一定宽度的绿化防护带。
根据初步预测估算，区外城市道路过往车辆实际噪声衰减至本项目住宅楼时已经达到相应的功能区划要求，对本项目住宅楼中住户、酒店客房部影响不大。但为避免夜间噪声对住户人员休息时的影响，建议对面临路一侧住宅楼和酒店客房部的窗户配置双层中空玻璃，减轻噪声影响。

3）内部配套设备噪声对周围声环境影响

本项目建有地下室工程，兼容地下停车库、变配电房，备用柴油发电机、风机房、水泵房和消防水池，设备用房均布置在地下室的各单独工作间内。据类比调查，水泵的声压级为80-85 dB(A)，柴油发电机的声压级为85-90dB(A)，机械换气离心风机为70~85 dB(A)。由于设备用房工作间墙壁及地下室墙壁和地面的多层隔声屏蔽作用，隔声量一般可达20~30dB(A)。因此，水泵及风机运行噪声通过空气传播对周围声环境不会产生明显的影响，但其传播途径主要通过固体传声，对建筑内部声环境有一定的影响，需要在设备选购直至安装、运行等全过程注意减振防噪。水泵、发电机、风机等设备选型时必须选用优质低噪设备；对于水泵、发电机应采取隔振降噪措施，水泵、发电机的基底与其四周的基础之间用缓冲材料减振，同时，水泵进出口处装可绕曲橡胶软接头；对于机械排风系统，加隔声罩，底座用减震器，风口设置消声器，并采用消声风管，风机和风管之间用软接头等；对配电间、发电机设备工作间，铺设30~60%的吸声材料，隔声门加橡皮条处理，设备运行时关闭门窗。采取这些措施后，水泵、发电机和风机等设备的噪声对住户的影响较小。

居民空调机噪声主要是选择低噪声的空调机和注意选择合适的位置安装来控制。

项目酒店写字楼双子楼建筑物可能统一配置中央空调机组进行供冷保暖系统设计。目前中央空调机组位置目前暂未确定。评价要求中央空调机组宜设置在酒店写字楼双子楼4F裙楼层顶中部，与东面写字楼、西面酒店、北面的居民楼、幼儿园保持最近距离约35m以上的空间距离，中央空调室外机组设备选型时必须选用优质低噪设备；对于配套的水泵、压缩机应采取隔振降噪措施，通过采取相应的隔声降噪措施，使设备噪声传播至环境敏感点时达到相应的声环境功能区划标准要求。

采取以上措施后，项目场界噪声能达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准，南侧临近京珠高速连接线一侧达到4类标准。通过相应的噪声防护措施后，项目区域内部声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

7.2.4 固体废物影响分析

项目营运期固废主要来源于住户生活垃圾以及商业垃圾、食堂酒店餐饮部产生的厨余垃圾。
在住宅区内设置足够数量的移动式垃圾收集桶，垃圾由专人收集投入移动式垃圾桶，项目区域内部设置相应数量的固定集中垃圾收集站，垃圾收集站与周边建筑物应保证15m以上的距离，集中收集的生活经环卫部门收集后运至城市垃圾处理场处理，垃圾箱和垃圾收集站的设置能够满足收集容量要求，还应该加强卫生防疫与疾病控制的管理，定期消毒除臭，以防止和有效遏制各类不明疾病和疫情传播；及时收集、外运，运输过程中注意集装化、封闭化，作好无害化处置；同时确保做到日产日清，避免垃圾堆积过多产生的二次环境污染。商铺营运过程产生的商业垃圾主要为商品包装物，为可回收的废物，收集后可外卖处理。餐厨垃圾委托有专业资质单位清运处置。社区若引进医疗卫生服务站（应按建设项目环境影响分类管理名录要求，向当地环保主管部门另报另批），医疗卫生站所产生的医疗废物统一收集，按照医疗废物处理相关规定合理安全处置，严禁随意混入生活垃圾处置。

经上述措施处理后，项目固体废物对区域环境产生影响较小。
7.2.5 生态环境与景观影响简要分析

本项目建成后规划初步设计的绿化率为40%，建筑密度为20.0%，将覆盖区域原有植被，同时区域人口密度将较原有的人口密度有较大的增加，区域的通透性加大，人类活动对区域影响较大，整个区域将形成一个现代化的商业住宅综合组团，项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的植被类型，这些植被的存在将为居民提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境，对原有生态系统进行了一定程度的修复。能保留的选址区域内有价值的自然景观、林地应予以保护，并加以修饰后融入本项目整体景观中，不能保护的相关树种应采取异地移植的方法保护。

住宅小区内部的庭院景观打造应以中心景观为主，注意园林植物的季节搭配，通过园林植物的季相变化，营造出丰富的四季景观，园林植物的巧妙搭配，形成层次分明又浑然一体的景观效果。强调中心绿化和组团绿化的同时，注重宅旁和宅间的环境景观设计，把环境资源分配到各个院落和每幢住宅，让尽量多的窗口可以欣赏到这些景观。强化设计对人们交往活动的积极影响，使绿化组织与漫步系统相结合。

项目建筑方面均采用为现代风格，建筑才质、色彩与周围环境相协调，造型新颖大方，建筑风格应与区域低丘地形地貌风景相协调。

7.2.6 外环境对本项目的影响分析

本项目属于房地产商业开发项目，因此项目对建设对外环境质量有一定的要求，分析周边道路对项目所在地声环境的影响。

由于项目二期工程酒店写字楼综合体建筑南面临近城区主干道京珠高速连接线，一期工程住宅区东、北和西部均临近周边规划城市道路。故交通噪声对本项目商业综合楼、居民住宅楼的声环境有一定的影响，车辆通行时会产生交通噪声，根据本项目拟建地的声环境监测结果可知，项目四周的声环境状况均达到各自声环境功能区划要求。

区外交通噪声防治措施：

（1）靠近道路一侧的建筑楼避免设计为居住的卧室，可主要设计成客厅、厨房、商业零售业等对噪声不很敏感的用房。

（2）临道路一侧建筑墙体和门窗需进行隔声设计，提高门和窗的隔声性能，尽量减少缝隙面积，窗户首先考虑双层窗户设计，然后是双层真空玻璃窗户设计。

（3）对临路一侧地面进行有重点的绿化，可种植高大密叶型长绿树种，经测算，成片林可以较大幅度地减轻区外道路交通噪声的影响。

采取以上措施后，交通噪声对项目区的影响较小。可较大程度上减小外环境道路交通噪声对小区住户的影响，改善小区内部住户居住环境。

7.3平面布局合理性分析

项目一期工程拟建9栋高层剪力墙结构住宅建筑（项目地块中北部布置5栋32F高层住宅建筑，地块中央布置4栋32F高层住宅建筑。中东部布置一栋4F幼儿园单体建筑，幼儿园南部布设室外游戏场地；地块北部布设6 栋2~4F沿街商业建筑。沿用地周围设置消防环道，路幅宽度≥6m；在建筑物周边及道路两侧设置绿化带，在住宅区地块中央布置中心绿地、体育休闲场地、室外健身活动场地等。
二期工程拟在地块南侧布设一栋4+22F框架结构五星级酒店建筑和一栋4+20F写字楼建筑，采用双子楼综合体建筑形式。
从平面布局上看，项目区内的商业区和住宅区已经适当分开，北侧沿街商铺区、南侧写字楼酒店商业综合体门向一般均朝外或临街，可保证外来人员或来消费购物的顾客一般不能进入本项目高层住宅居住区内，有利于保证居住区的环境质量和居住的安全性，有利于物业管理，有利于提高商业的集中度，节约商业运行成本。同时住户靠路一侧窗户在设计时应设置中空双层隔音玻璃，降低噪音影响；如沿街商业区引进餐饮业，预留由商铺旁至楼顶的排烟专用管道，降低餐饮业油烟对内部居住居民的日常生活影响，做好合理布局，降低环境污染纠纷事件发生。
商业用房均设有相应数量的疏散出口，确保事故状态下能够迅速疏散。备用柴油发电机、配电站、风机房、水泵房等均位于地下室，有效地利用地下空间，同时尽可能地增大地面绿化面积，并采取减振、隔吸声处理，减小了设备噪声对住户的影响；项目商业区及居民高层住宅楼均设有排烟竖井并引至屋顶，居民用天然气的炉灶和油烟废气，经排烟竖井烟道引至屋顶高空排放，排放口高于屋面。地下车库设通风风机，地下车库废气排放口设置在小区绿化带，汽车尾气由风机引至设置在绿化带隐蔽处的排风口排放；备用发电机废气则通过竖向井至楼顶高空排放。通过上述布局后，项目总图的布置是合理的。

为了使项目在运营期减少污染，本环评建议项目初步规划设置的固定垃圾站、移动式垃圾收集桶均采用有盖密闭式，减少垃圾暂存产生的异味影响周边环境。生活垃圾分类收集暂存后每日由环卫部门清运出小区。高层居民住宅楼下都设有移动式垃圾收集箱，居民下楼便可方便地将垃圾统一暂存于收集箱中。垃圾收集箱采取有盖式设计，将垃圾投入后可将盖盖上，因而可以大大减少垃圾异味的溢出，故不会对居民日常生活造成太大影响。目前酒店写字楼商业区中央空调机组位置目前暂未确定。评价要求中央空调机组宜设置在双子楼建筑4F裙楼层顶中部，与周边环境敏感点均保证约35m以上的空间距离，减少机组运行时噪声对区域声环境质量的影响。

综上所述，项目总体布局考虑了功能、景观、环保等各方面因素，分区明确，动静结合，人流物流通畅，环保设施齐全，项目总平面布置基本可行。

7.4项目“三同时”竣工验收内容清单

本项目计划总投资120000万元，其中环保投资为742万元，占总投资的0.62%。项目环保投资估算及“三同时”竣工验收，见下表7-2。
表7-2  项目环保投资估算及“三同时”验收一览表

	内容

类型
	排污工艺装置及过程
	治理方法或措施
	治理效果
	环保投资

(万元)

	施工期污染
	施工场地
	废水
	施工废水，食堂污水经隔油沉淀处理后回用于洒水抑尘，施工人员驻地设置化粪池
	减轻施工期环境影响
	15

	
	
	噪声
	设置围挡，合理布置施工机械，限制高噪声设备，并敷以吸声材料等
	《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	10

	
	
	固废
	大部分回用于场地内垫高或者绿化，不能利用委托有资质的建筑垃圾清运单位清运
	合理处置
	30

	
	
	废气
	设立场界围挡、洒水降尘、设置洗车平台、土方集中堆放并做好覆盖、运输车辆采用专业密闭式运输车辆
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和湘建建〔2013〕245号文件相关要求
	20

	营运期污染
	废气
	高层住宅区
	油烟
燃气废气
	厨房抽风机+内嵌式集中排烟竖井烟道，排放口高出屋顶
	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》标准要求
	35

	
	
	幼儿园食堂
	油烟
燃气废气
	静电式油烟净化器+专用排烟管道至所在建筑物屋顶，排放口朝向主导风下风向
	
	5

	
	
	酒店餐饮部厨房
	油烟
燃气废气
	静电式油烟净化器+专用排烟管道至所在建筑物屋顶，排放口朝向主导风下风向
	
	15

	
	
	酒店
锅炉
	
	采用循环式电能热水锅炉供热，严禁使用燃重油、原煤等燃料
	
	/

	
	
	进出汽车
	尾气
	加强车辆出入和在小区内部管理，控制车流量；主要出入口设置内部路边绿化带
	保证项目区内部周边良好大气环境，减轻尾气污染
	5

	
	废水
	生活废水
	COD
NH3-N

动植物油

SS
	每栋住宅楼、沿街商业铺面配套设置1套的化粪池系统，幼儿园设置隔油化粪池、酒店和写字楼商业区设置隔油-化粪池系统

处理后通过污水管网排入市政污水管网
	达到GB8978-1996中
三级标准
罗家坡污水处理厂进水水质标准
	100

	
	
	雨污分流管网
	
	整个项目区域按雨污分流体制建设，接入南侧京珠高速连接线市政雨水管网和市政污水管网
	
	150

	
	固废
	居住区

商业区办公
	生活垃圾

办公生活垃圾
	设置若干垃圾收集点，并做到每日一清，由环卫部门统一清运送垃圾场卫生填埋
	达到环保要求
	4

	
	
	幼儿园

酒店商业区
	食堂餐厨垃圾
	按要求分类收集，交由专业餐厨垃圾回收处置单位处置
	
	1

	
	
	沿街商铺区
	商铺垃圾
	分类收集综合利用后，不能利用部分委托环卫部门统一清运
	
	2

	
	噪声
	进出
车辆
	汽车噪声
	减速慢行，禁鸣喇叭
	达到GB12348-2008和GB22337-2008中标准要求
	计入工程和设备投资

	
	
	配套
设备
	机械噪声
	选用低噪声设备、合理布局

隔声、吸声、减震处理
	
	

	
	
	外环境交通
汽车
	汽车噪声
	优化布局，临路一侧主要布置非卧室功能区，住宅楼临街面安装双层中空玻璃等，并加大道路两侧绿化带建设
	
	

	生态
	/
	/
	绿化工程
	生态良好，保证绿化率达到标准设计要求
	350

	总计
	
	
	742


八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	施工期
	空气污染物
	施工扬尘
	粉尘
	加强施工管理、区域洒水降尘，物料堆场设置围档，对施工道路路面硬化，及时清运废渣和弃土
	减轻扬尘对区域环境空气影响，达到《大气污染物综合排放标准》标准

	
	水污染物
	冲洗废水
	石油类、SS
	隔油沉淀处理后回用
	回用于施工工序，不外排

	
	
	基坑排水
	悬浮物
	三级沉淀处理
	

	
	
	生活废水
	CODcr
SS

BOD5
	化粪池+市政污水管网
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后入市政污水管网

	
	固体废物
	施工固废
	建筑垃圾、土石方
	部分作基地填料，多余外运
	垃圾得到及时清运处理，区域内环境卫生

	
	
	生活垃圾
	果皮、纸屑等
	环卫部门清运至生活垃圾卫生填埋场
	

	
	噪声
	选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡，加强施工区域施工管理；落实相关噪声防治措施后，满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中标准限值

	营运期
	大气污染物
	汽车
	汽车尾气
	加强管理
	合理分流车辆、避免汽车尾气排放过于集中

	
	
	幼儿园食堂
酒店厨房
	油烟
	静电油烟处理器+专用排烟管道高于屋顶排放
	符合《饮食业油烟排放标准（试行）》要求

	
	
	居住区厨房
	油烟
	抽油烟机+专用内嵌式烟道高于屋顶排放
	排放浓度低于2.0mg/m3

	
	
	备用柴油发电机
	燃料烟气
	内置烟尘净化系统+专用烟道引至所在建筑物的屋顶排放
	符合GB 20891-2014中的排放标准要求

	
	水污染物
	幼儿园、酒店商业综合体废水
	CODcr、

氨氮、SS、动植物油等
	含油废水先进隔油池处理后再进化粪池；生活污水进化粪池
	达到GB8978-1996中的表4三级标准及岳阳罗家坡污水处理厂进水要求

	
	
	其他废水
	
	生活污水进化粪池
	

	
	固体废物
	居民生活和办公活动
	生活垃圾
	分类收集后，由环卫部门清运至城市垃圾卫生填埋场处置
	达到环保要求

	
	
	商铺
	商业垃圾
	分类收集后，综合利用
	

	
	
	食堂
	餐厨固废
	交由餐厨垃圾回收单位处理
	

	
	噪声
	项目噪声主要来源于套设备运行时噪声、进出汽车噪声、人员活动社会噪声，噪声值约60～85dB（A），加强车流量管理，设置设备专用房，隔声、吸声和减震等声防护措施后，保证区域声环境达到相应功能区划要求

	主要生态影响：

本项目建成后绿化率达40％，该区域将形成新的城市生态系统，通过项目内部广场建设、绿化工程的实施，对周围生态环境有一定改善作用。


9、结论与建议

9.1结论

9.1.1项目概况

岳阳市新辉房地产开发有限公司借助岳阳市政府大力开发岳阳经济技术开发区金凤桥片区的商业契机，拟投资120000万元建设新辉国际城项目，项目规划总用地面积129938.08m2，规划净用地面积102848.86m2。规划总建筑面积352040m2，工程规划建设9栋高层框架剪力墙结构住宅建筑、1栋4层框架结构幼儿园、6 栋2~4F沿街商业建筑；一栋4+22F框架结构五星级酒店建筑和一栋4+20F写字楼建筑。项目征地一次性完成，分期实施建设，其中一期工程建设内容包括住宅楼、沿街商业楼和幼儿园等；二期工程建设内容为五星级酒店和写字楼等，酒店和写字楼建筑采用双子楼综合体形式。
项目总计容建筑面积281805m2（住宅建筑面积186000m2、沿街商业建筑面积17500m2、幼儿园建筑面积2982m2、五星级酒店建筑面积50123m2、写字楼建筑面积23500m2、社区用房建筑面积850m2、物管用房建筑面积850m2），地下车库及设备用房建筑面积70235m2。
由于工程建设的商业建筑门面具有一定的不确定性，商业铺面建议宜引入银行、服装、小型商场等，同时建设单位应制定商业铺面业态引入计划。不得引入化工原料销售、汽车修理、液化气站等污染扰民和安全隐患较重的行业进入。若商业铺面需引入大型超市、餐饮娱乐业、洗浴娱乐业等项目，需按环评分类管理名录要求，向环保行政主管部门另报另批，同时如规划有餐饮业，应在商业区铺面的建筑物在设计和建设时应预留油烟净化器的位置和专门排烟通道。
9.1.2环境质量现状评价结论

空气环境：根据区域常规空气环境统计监测结果可以看出，项目所在区域经开区的中SO2、NO2、CO和O3的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目区域中颗粒物略有超标，但其超标率较低，为8.4%，说明项目所在地存在一定的大气污染影响，从现场调查和数据上分析，可以看出，项目所在地区域大气中颗粒物的日平均浓度超标主要与项目区域内建设施工产生的粉尘污染有关，大气中颗粒物的浓度受区域内建设项目的施工建设影响较大，随着项目区域各个施工项目的结束，其浓度将回归至正常的可接受水平。
地表水环境：由地表水历史监测资料可以看出，主要纳污水体北港河水质历史监测资料数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，项目所在区域地表水水体环境质量现状良好。
声环境：现状监测结果表明，项目所在地东、西和北侧的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），项目南侧临近京珠高速连接线，监测结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准要求（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。说明项目选址地声环境质量现状良好。

生态环境：根据初步现场调查，项目选址地现状为未开发利用地，用地现状为低丘平坦地形，主要现状为空地、林地、堰塘、植被及部分临时搭建房屋等，呈简单农村城郊地貌地形。现状生态环境属于简单城镇农村生态系统。

9.1.3施工期环境影响分析

项目为高端酒店、写字楼商住综合体开发和相关配套公用设施的建设，具体工艺流程为征地后进行现状用地范围内场地平整，基础开挖，结构施工，装修施工，道路及绿化施工后即可交付使用。建设单位应严格按照《湖南省建筑施工扬尘污染综合治理工作的实施意见》（湘建建[2013]245号）、《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》(岳政告[2015]5号)中的相关要求，落实各项施工期污染防治措施。
施工期废水：项目建设施工期间应设置一集水池，收集职工盥洗废水、食堂废水等，生活废水排入施工区域自建的隔油-化粪池集中处理，处理后排入南侧京珠高速连接线市政污水管网。项目施工时产生的施工设置临时污水收集进沉淀池，上层废水回用于施工工段，下层污泥干化后外运处理。

在场地占地范围内进行土地平整是会开挖土方，破坏地表植被，在雨季可造成部分水土流失，对周围环境产生一些影响，管理不当可能使含油泥沙废水四处漫流，对区域地表水和土壤环境造成一定影响。因此在施工场地应加强管理，注意土方的合理堆放，做好水土防护措施；同时做好建筑材料和建筑废料的管理，防止其成为地面水的二次污染源，建议在施工工地周界设置排水阴沟，污水经沉淀池沉淀后回用于施工场区除尘洒水。严禁施工废水未经任何处理直排区域地表水体。
施工期废气：施工过程中产生的主要大气污染物是粉尘，其次是施工机械排放的少量燃油废气，主要发生在以下施工环节：推土机、挖掘机、铲土机、装载车等机械作业处；砂石料堆场在空气动力作用下起尘；汽车在运送土石方和砂石料过程中，由于振动和自然风力等因素引起的 物料洒落起尘及道路二次扬尘；卡车自动卸料时产生的粉尘污染以及水泥拆包粉尘。项目施工期产生的大气污染物均属无组织排放。

在施工期间对车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，若在施工区域内每天洒水4~5次进行抑尘，可有效的控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。另外，为控制车辆装卸货物行驶对施工场地外的影响，可在车辆开离施工场地时在车身相应部位洒水清除污泥与灰尘，以减少扬尘对外界的影响。施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，由于量不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气中经一定距离的自然 扩散、稀释后，CXHY、CO、NOX对评价区域空气质量影响不大。
施工期噪声：是建筑施工期间最为显著的污染因素，在现有场区内临时建筑物的拆除、土地平整阶段土方开挖和回填、机械设备操作、车辆运输等过程中产生振动和噪声，所用机械可能有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在87~99dB(A)之间，通过初步预测在不考虑外界因素等吸收、围挡影响下，昼间受施工单台机械噪声影响集中在声源范围60m以内，夜间不施工（除抢险作业外）。受施工噪声影响较大为距离施工场地较近的居民住房。建设单位必须加强施工期的组织管理，采取必要的防护措施，减轻施工期噪声对区域周边环境的影响。

施工期固体废弃物：主要为建筑固废垃圾以及少量施工人员生活垃圾。施工建筑垃圾和生活垃圾应妥善处理与处置，能回收的应回收，不能回收的送往指定地点堆放或填埋，不得随意倾倒和运输。项目施工过程中产生的含油废物（废布、废桶等）应统一收集后送有资质的单位处置。开挖土方部分回填后，暂存临时弃土场的部分土方可用作项目内部低凹处填方和项目绿化工程用，不能利用的委托市政渣土运输公司外运合理处置，严禁私自随意倾倒和外运填埋。采取上述措施后，项目施工期固体废物可得到妥善处置。

施工期生态影响：施工期由于表层土石方的开挖，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。
9.1.4营运期环境影响分析

（1）水环境影响分析结论
项目区域内部给排水体制采用雨污分流制建设，雨水经雨水明沟和暗管收集管网系统收集后通过雨水排口排入市政雨水管网；本项目建成后产生的污水中居民生活污水、商业区生活污水经化粪池预处理后排入区域污水收集管网，酒店厨房餐饮、幼儿园食堂、另外沿街商铺区预留餐饮业产生的含油废水经隔油池处理后再汇入化粪池处理后排入京广高速连接线市政污水管网。
本项目一期工程预计2018年年底前投运，届时项目产生的污水经预处理后能通过项目内部污水排放系统排入区域市政污水管网，最终进罗家坡污水处理厂处理。本项目一期工程投入运行后的排水量为672.32m3/d（整体工程运行后排水量为1032m3/d），占岳阳罗家坡污水处理厂二期工程日处理设计水量的1.34%（总体工程占2.06%），项目正常运行时排放的污水不会对开发区污水处理厂的正常运行造成污染冲击负荷。本项目的综合废水在经工程区域内设置的相应污水预处理系统处理后均能达到罗家坡污水处理厂二期工程进水水质要求，最终经岳阳经济开发区（罗家坡）污水处理厂处理达到GB18918-2002中一级A标准后外排纳污水体北港河，对区域水体环境影响在可接受范围内。

（2）空气环境影响分析结论
本项目废气主要来源于居住生活区的居民厨房油烟废气、汽车尾气、设备用房内柴油发电机临时发电时产生的少量燃油废气；幼儿园食堂和酒店餐饮部厨房油烟、沿街商业区进出汽车尾气。酒店采用两台循环式电能热水锅炉供热，严禁使用燃重油、原煤等燃料。
酒店餐饮部厨房、幼儿园食堂和居住区居民厨房营运期使用天然气和电能等清洁能源，产生的废气污染较小，对环境影响较小。
幼儿园食堂设有2个灶头（小型规模），油烟拟采用静电式油烟净化器处理，净化率高达80%，则排放量为0.0224kg/d（7.392kg/a），油烟排放浓度为1.4mg/m3；五星级酒店配套建设的餐饮部内厨房计划设置10个灶头（大型规模），拟采用高效静电式油烟净化器处理，净化率高达90%，则排放量为0.084kg/d（30.66kg/a），油烟排放浓度为0.7mg/m3。居住生活区内高层住户厨房油烟废气，均经过家庭油烟机脱油烟处理后经楼内专用排烟管道引至楼顶排放，其油烟去除效率按60%计，排放浓度低于2.0mg/m3。油烟废气均能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中相关标准要求，对周围大气环境影响很小；项目进出车辆产生的汽车尾气中主要含有NOX、CO和未完全燃烧的碳氢化合物HC，由于进入小区的车辆大都为小型车，且车流量小，污染物排放量很少，通过合理控制车流量，并在小区道路两侧种植绿化带等措施来吸收稀释汽车尾气，通过区域空气流动和绿化屏障等措施后，汽车尾气不会对区域大气环境产生明显污染影响。备用柴油发电机使用含硫量低的轻质柴油，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较为完全，发电机组燃油尾气通过内置专用烟道引至所在建筑物的屋顶排放，排放烟气林格曼黑度＜1级，符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）排放标准要求。
通过合理的废气污染防治与控制措施后，项目营运期废气可以达标排放，对周围大气环境影响很小。区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（3）噪声环境影响分析结论
项目营运期噪声源主要为社会生活噪声、车辆交通噪声及动力设备噪声，工程噪声源强一般在60～90dB(A)。

项目地下车库出入口坡道部位应加筑隔声防护墙和防雨顶棚，防止出入车库的车辆对小区内较近住宅楼、酒店客房部可能产生的噪声污染影响。同时在出入口周围应加强绿化，如在车库通道顶棚和墙体种植攀援和藤本植物，使之成为“绿色出入口”。项目内部声环境敏感建筑距离周边城市道路边界线均有一定的距离，同时城市道路边界均规划一定宽度的绿化防护带。但为避免夜间噪声对住户人员休息时的影响，建议对面临路一侧住宅楼和酒店客房部的窗户配置双层中空玻璃，减轻噪声影响。

工程配套设备用房均布置在地下室的各单独工作间内。设备选型时必须选用优质低噪设备；对于水泵、发电机应采取隔振降噪措施，水泵、发电机的基底与其四周的基础之间用缓冲材料减振，同时，水泵进出口处装可绕曲橡胶软接头；对于机械排风系统，加隔声罩，底座用减震器，风口设置消声器，并采用消声风管，风机和风管之间用软接头等；对配电间、发电机设备工作间，铺设30~60%的吸声材料，隔声门加橡皮条处理，设备运行时关闭门窗。采取这些措施后，水泵、发电机和风机等设备的噪声对住户的影响较小。评价要求中央空调机组宜设置在酒店写字楼双子楼4F裙楼层顶中部，与东面写字楼、西面酒店、北面的居民楼、幼儿园保持最近距离约35m以上的空间距离，中央空调室外机组设备选型时必须选用优质低噪设备；对于配套的水泵、压缩机应采取隔振降噪措施，通过采取相应的隔声降噪措施，使设备噪声传播至环境敏感点时达到相应的声环境功能区划标准要求。

采取以上措施后，项目场界噪声能达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准，南侧临近京珠高速连接线一侧达到4类标准。通过相应的噪声防护措施后，项目区域内部声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（4）固体废物影响分析
项目营运期固废主要来源于住户生活垃圾以及商业垃圾、食堂酒店餐饮部产生的厨余垃圾。在小区内设置一定数量的垃圾收集点，垃圾投入收集点中暂存，收集点必须采取密闭式，再经环卫部门定期清运至城市垃圾处理场处理，垃圾箱的设置能够满足收集容量要求，还应该加强卫生防疫与疾病控制的管理，定期消毒除臭，以防止和有效遏制各类不明疾病和疫情传播；及时收集、外运，运输过程中注意集装化、封闭化，作好无害化处置；确保做到日产日清。
商铺营运过程产生的商业垃圾主要为商品包装物，为可回收的废物，收集后可外卖处理。餐厨垃圾委托有专业资质单位清运处置。未来社区若引进医疗卫生服务站，医疗卫生站所产生的医疗废物统一收集安全处置，满足《医疗废物管理条例》的中相关要求。经上述措施处理后，项目固体废物对区域内外环境产生影响较小。

（5）生态环境与景观影响简要分析

本项目建成后规划初步设计的绿化率为40%，建筑密度为20.0%，将覆盖区域原有植被，同时区域人口密度将较原有的人口密度有较大的增加，区域的通透性加大，人类活动对区域影响较大，整个区域将形成一个现代化的商业住宅综合组团，项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的植被类型，这些植被的存在将为居民提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境，对原有生态系统进行了一定程度的修复。能保留的选址区域内有价值的自然景观、林地应予以保护，并加以修饰后融入本项目整体景观中，不能保护的相关树种应采取异地移植的方法保护。

住宅小区内部的庭院景观打造应以中心景观为主，注意园林植物的季节搭配，通过园林植物的季相变化，营造出丰富的四季景观，园林植物的巧妙搭配，形成层次分明又浑然一体的景观效果。强调中心绿化和组团绿化的同时，注重宅旁和宅间的环境景观设计，把环境资源分配到各个院落和每幢住宅，让尽量多的窗口可以欣赏到这些景观。强化设计对人们交往活动的积极影响，使绿化组织与漫步系统相结合。

项目建筑方面均采用为现代风格，建筑才质、色彩与周围环境相协调，造型新颖大方，建筑风格应与区域低丘地形地貌风景相协调。
9.1.5项目建设环境可行性分析

（1）产业政策符合性分析

本项目的建设内容不属于《产业结构调整指导目录（2013年本）》（修订）中的限制类、淘汰类。因此本项目建设符合国家产业政策要求。

（2）项目规划选址可行性分析

项目所在地位于岳阳市经济技术开发区内，北侧为京港澳连接线、分水垄路（规划）西侧、监申桥路（规划）南侧，属于岳阳经济技术开发区金凤桥片区。根据《岳阳经济技术开发区金凤桥片区控制性详细规划》的内容，金凤桥片区打造成市级交通枢纽中心、以居住、行政办公、商业金融、文化体育为主导功能的城市次中心。本项目建设内容主要为商业、居住、行政办公，符合《岳阳经济技术开发区金凤桥片区控制性详细规划》的规划目标要求。

项目建设符合岳阳经济技术开发区金凤桥片区控制性详细规划，选址地块位于片区南部居住功能区块，符合区域规划要求。通过实施本项目，以居住、行政办公、商业金融的功能得到良好体现，周边规划城市道路相继建成后，项目所在地交通便利、生活便捷；区域环境质量良好，是理想的居住、商业区块。因此，本项目选址可行。
（3）平面布置合理性分析

项目区内的商业区和住宅区已经适当分开，北侧沿街商铺区、南侧写字楼酒店商业综合体门向一般均朝外或临街，可保证外来人员或来消费购物的顾客一般不能进入本项目高层住宅居住区内，有利于保证居住区的环境质量和居住的安全性，有利于物业管理，有利于提高商业的集中度，节约商业运行成本。同时住户靠路一侧窗户在设计时应设置中空双层隔音玻璃，降低噪音影响；如沿街商业区引进餐饮业，预留由商铺旁至楼顶的排烟专用管道，降低餐饮业油烟对内部居住居民的日常生活影响，做好合理布局，降低环境污染纠纷事件发生。
商业用房均设有相应数量的疏散出口，确保事故状态下能够迅速疏散。备用柴油发电机、配电站、风机房、水泵房等均位于地下室，有效地利用地下空间，同时尽可能地增大地面绿化面积，并采取减振、隔吸声处理，减小了设备噪声对住户的影响；项目商业区及居民高层住宅楼均设有排烟竖井并引至屋顶，居民用天然气的炉灶和油烟废气，经排烟竖井烟道引至屋顶高空排放，排放口高于屋面。地下车库设通风风机，地下车库废气排放口设置在小区绿化带，汽车尾气由风机引至设置在绿化带隐蔽处的排风口排放；备用发电机废气则通过竖向井至楼顶高空排放。通过上述布局后，项目总图的布置是合理的。
9.1.6综合结论
岳阳市新辉房地产开发有限公司新辉国际城项目主体建设内容符合国家产业政策、用地规划、选址可行，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物均能达标排放，其对环境影响较小。从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。
9.2建议

（1）居住住宅区、商业区应使用电力、天然气、液化气和太阳能等清洁能源，减轻空气污染。

（2）建议小区住户、酒店客房、写字楼卫生间盥洗室应使用节水卫生洁具，减少废水污染物的排放量。
（3）垃圾应及时清运，防止生活垃圾长时间堆置产生恶臭，污染环境空气。

（4）加强项目内部的区域绿化，合理搭配各种花卉、灌木和乔木，使小区绿化在恢复生态、增强景观性的同时能起到吸附灰尘，隔声降噪的作用。

（5）加强项目内车辆进出的管理，小区内禁止鸣笛。

（6）项目建设的商业铺面建议宜引入银行、服装、小型商场等，同时建设单位应制定商业铺面业态引入计划。严禁较重环境污染型业态进驻，同时入大型超市、餐饮娱乐业、洗浴娱乐业等项目，需按环评分类管理名录要求，向环保行政主管部门另报另批。
运营期间





居民、商业活动


幼儿园师生教学生活


酒店、办公活动





幼儿园食堂


酒店餐饮厨房


生活区居民厨房





进出车辆





辅助设备运行





汽车尾气


汽车噪声





设备噪声


燃料废气





生活废水


生活垃圾





油烟废气


含油废水








58

