岳阳汽车世界一期•岳阳汽配城项目

环境影响报告表修改说明

岳阳市环境保护局岳阳经济技术开发区分局组织专家对《岳阳汽车世界一期•岳阳汽配城项目环境影响报告表》进行了技术审查，并提出技术审查意见，现根据专家技术审查意见对报告表做出修改完善，具体修改内容如下表。

| 专家意见1 | 修改内容 | 修改范围 |
| --- | --- | --- |
| 1、须进一步补充说明本项目周边的基础环境背景状况 | 进一步补充说明了本项目周边的基础环境背景状况 | P16 |
| 2、补充项目所在地市政污水管网图，确保本项目产生的生活污水经初步处理后能进入罗家坡污水处理厂作最终净化处理 | 补充了项目所在地市政污水管网图，确保本项目产生的生活污水经初步处理后能进入罗家坡污水处理厂作最终净化处理 | 附图5、P33 |
| 3、本项目建设周期较长，文本要明确限定本项目在建设施工期间的夜间作业时间，避免出现夜间噪声扰民的情况。同时，要进一步细化项目施工期控制扬尘的各项具体措施，确保周边空气质量不受较大负面影响 | 本项目建设周期较长，明确了限定本项目在建设施工期间的夜间作业时间，避免出现夜间噪声扰民的情况。同时，要进一步细化了项目施工期控制扬尘的各项具体措施，确保周边空气质量不受较大负面影响 | P29、P27表6-1 |
| 4、本项目涉及部分环保拆迁内容，文本应完善拆迁安置方案，确保受安置居民不因本项目的实施，其生活水平产生明显的不利影响 | 本项目涉及部分环保拆迁内容，完善了拆迁安置方案，确保受安置居民不因本项目的实施，其生活水平产生明显的不利影响 | P8 |
| 5、须进一步明确本项目施工期间产生的建筑垃圾和弃土等固废的最终处置措施，避免随意堆放而造成对环境的污染 | 进一步明确了本项目施工期间产生的建筑垃圾和弃土等固废的最终处置措施，避免随意堆放而造成对环境的污染 | P30 |
| 6、进一步核实项目营运期各类生活垃圾的日产生量，4个垃圾收集站的具体分布情况及处理负荷的可行性，补充说明各类垃圾的具体处置措施，避免堆放日久恶臭扰民 | 进一步核实了项目营运期各类生活垃圾的日产生量，4个垃圾收集站的具体分布情况及处理负荷的可行性，补充说明了各类垃圾的具体处置措施，避免堆放日久恶臭扰民 | P33、P34、P35 |
| 7、补充项目所在地环保部门出具的对该项目执行相关环保标准的函 | 本项目为岳阳市环境保护局岳阳经济技术开发区分局审批的报告表，不需要出具标准函 | / |
| 8、进一步补充本项目产生的危废（废机油、矿物油等）的安全处置措施，确保按照国家要求妥善处理 | 本项目营运期只涉及汽车配件的销售，不涉及汽车修理、美容及二手车市场等的建设，因此营运期不会产生废机油、废矿物油等危险废物 | P25 |
| 9、报告表应对本项目选址的合理性做进一步分析，提出本项目边界与周边建筑物合理的噪声防护距离 | 对本项目选址的合理性做了进一步分析，提出本项目边界与周边建筑物合理的噪声防护距离 | P40 |
| 专家意见2 | 修改内容 | 修改范围 |
| 1、核实附图3（项目名称不对，加气站项目？） | 核实了附图3的相关内容 | 附图3 |
| 2、核实环境监理与监测一览表（生态影响到了南洞庭湖？） | 核实了环境监理与监测一览表 | P32 |
| 3、核实环境质量监测数据的真实可信性（PM10、PM2.5监测数据都优于一级标准，不可信） | 核实了环境质量监测数据的真实可信性 | 监测单位出具了质保单 |
| 4、完善竣工验收一览表(不应该包括施工期） | 完善了竣工验收一览表 | P38 |
| 5、核实施工期土石方平衡，明确有无取弃土场，分析其环境影响 | 核实了施工期土石方平衡，明确了无取弃土场 | P21 |
| 6、补充该区域污水管网敷设完成情况（图），分析接纳的可行性 | 补充了该区域污水管网敷设完成情况（图），分析了接纳的可行性 | 附图5、P33 |
| 7、施工期应按岳阳市扬尘控制管理办法的要求控制施工扬尘，室内室外装修涂料建议采用水性材料 | 施工期按岳阳市扬尘控制管理办法的要求控制施工扬尘，室内室外装修涂料建议采用水性材料 | P27表6-1、P28 |
| 8、对项目优化布局应提出具体的建议 | 对项目优化布局提出了具体的建议 | P41 |
| 专家意见3 | 修改内容 | 修改范围 |
| 1、细化经开区发展规划相关内容，调查项目周边用地规划，分析项目选址与区域规划和产业定位的相符性 | 细化了经开区发展规划相关内容，调查了项目周边用地规划，分析了项目选址与区域规划和产业定位的相符性 | P14-P16、P40 |
| 2、校核建设内容，明确是否有二手车交易，是否有汽配件的加工、组装等机械加工工序批发、零售，不涉及汽车维修、汽车美容等相关内容；细化项目准入要求 | 校核了建设内容，明确没有二手车交易，是没有汽配件的加工、组装等机械加工工序批发、零售，不涉及汽车维修、汽车美容等相关内容；细化项目准入要求 | P4 |
| 3、补充说明项目区域雨水排放去向，雨水受纳水体水质。调查项目废水排放管网建设情况、项目废水进入罗家坡污水处理厂的可达性 | 补充说明了项目区域雨水排放去向，雨水受纳水体水质。调查了项目废水排放管网建设情况、项目废水进入罗家坡污水处理厂的可达性 | P12表2-4、P33 |
| 4、校核引用的大气环境监测数据，建议统一采用日均值标准，客观评价环境空气质量 | 校核了的大气环境监测数据，根据导则要求，有小时均值的因子按小时均值标准进行评价 | P11表2-2 |
| 5、补充项目水土保持结论 | 补充了项目水土保持结论 | P31 |
| 6、校核固体废物产生情况，分析是否有废机油、废电瓶等 | 校核了固体废物产生情况，没有废机油、废电瓶等 | P25 |
| 同时对报告表的其它相关内容进行了修改 |  |  |