**关于西塘镇伍家洞饮用水水源地整治现场核查的意见**

西塘镇人民政府：

你镇《关于申请对伍家洞饮用水水源地整治验收的报告》收悉。该处水源地存在以下4个问题：

1.周边居民生活污水直排问题；

2.标识标牌不完善；

3.防护栏安装不到位；

4.水面有漂浮物。

2020年7月27日，针对上述问题，区生态环境委员会组织区纪工委、区财政局、区生态环境分局、区农村工作部等部门相关负责人到伍家洞水源地进行了实地核查。经现场察看，伍家洞饮用水水源地已完成标识标牌15块，四格池7个，防护栏1256米安装，建设人工湿地2个，水面无漂浮物，符合《湖南省2020年“千吨万人”饮用水水源地环境问题整治工作方案》要求。请你镇按照整治要求维护整治成效，形成长效常态管理，并报上级部门验收。

附：现场核查人员签名

岳阳经济技术开发区生态环境保护委员会

2020年8月1日

西塘镇伍家洞饮用水水源地整治现场核查人员签名

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 姓名 | 是否符合整治要求 | 签名 | 时间 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |