华文食品股份有限公司岳阳分公司化验室建设项目

专家意见修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确项目为华文公司配套实验室，不接受外委服务，核实实验室使用化学试剂种类、用量、储存方式、最大储存量，明确运输方式。 | ①已明确项目为华文公司配套实验室，不接受外委服务，见P1； ②已核实实验室使用化学试剂种类、用量、储存方式、最大储存量，并明确运输方式，见表1-5。 |
| 2 | 明确危废暂存间建设情况，核实项目建设内容一览表。 | 已明确危废暂存间建设情况，并核实项目建设内容一览表，见表1-3。 |
| 3 | 结合实验废水特征，提出实验废水预处理措施，分析实验废水预处理后依托华文公司废水处理站的可行性分析。 | ①已结合实验废水特征，提出实验废水预处理措施，见P36； ②已分析实验废水预处理后依托华文公司废水处理站的可行性分析，见P50。 |
| 4 | 核实实验室危废种类、产生量，细化危废暂存间建设要求；结合实验室废气种类，强化废气处理工艺合理性分析，核实排气筒参数。 | ①已核实实验室危废种类、产生量，见P42； ②已细化危废暂存间建设要求，见P59； ③已强化废气处理工艺合理性分析，见P38-39； ④核实排气筒参数，见表7-2。 |
| 5 | 强化化学试剂储存、使用过程风险防范措施 | 已强化，见P65。 |
| 6 | 核实总量指标，校核环保投资，细化竣工验收表。 | ①已核实总量指标，见P31； ②已校核环保投资，见表7-18； ③已细化竣工验收表，见表7-19。 |