**罗家坡污水系统收集管网完善工程建设项目**

**环境影响报告表**

**技术审查意见**

一、报告表编制质量：

该报告表内容较为全面，现状调查基本符合实际情况，使用标准适当，提出的污染防治措施较为可行，评价结论总体可信，报告表经适当修改后可以上报审批。

二、工程建设和报告表修改中应注意的几个问题：

1、本项目涉及的工程内容较广,须进一步补充说明各子项目周边的基础环境背景状况。

2、本项目涉及清淤工程,补充3块湿地清淤的必要性、清淤废水的安全处置措施、清淤污泥处置的可行性论证。

3、进一步核实3块湿地周边及齐家社区周边居民生活污水排放量，以便明确相应处理设施的污染负荷和处理规模。同时，补充提出这些污水处理设施持续稳定运行达标排放所要满足的维护条件。

4、工程分析中要重点论述本项目在施工期、营运期对道路两侧规划及建设中的商住建筑、幼儿园等环境敏感目标的具体影响，并提出有效的防护距离和措施，尽量减小或避免对这些环境敏感点产生长远的不利影响。

5、本项目施工涉及的路段很多，需合理安排工期，加快工程进度，减少对畅通交通的影响。同时，进一步细化项目施工期对扬尘和各类废气处置的污防措施，确保周边空气质量不受较大影响。

审查人：陈文雄

2020年9月1日