**罗家坡污水系统收集管网完善工程建设项目**

**环境影响报告表审查意见**

1、补充施工过程中所采用机械设备种类、型号等（业主提供）；

2、补充塘底清淤挖泥船泵出淤泥，堆放场地，及废水处理措施（一般含水率98%以上）；

3、补充新建污水处理站，提水泵站对周边环境影响分析（水、气、噪声）；

4、校核环保投资，完善竣工验收一览表（工程点多、面广，环保工程采用的数量较多，应根据需要在竣工验收一览表中确定环保工程的数量，根据环保工程数量计算环保投资）

方 潭

2020年9月5日