表4  建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 汽油、柴油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏 感性 | 大气 | 500 m范围内人口数 约1000 人 |  |  |  | 5 km范围内人口数 人 |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1□ |  | F2□ |  | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1□ |  | S2□ |  | S3□ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1□ |  | G2□ |  | G3□ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1□ |  | D2□ |  | D3□ |
| 物质及工艺系 统危险性 |  | Q 值 | Q＜1☑ |  | 1≤Q＜10□ |  | 10≤Q＜100□ |  | Q＞100□ |
|  |  | M 值 | M1□ |  | M2□ |  | M3□ |  | M4□ |
|  |  | P 值 | P1□ |  | P2□ |  | P3□ |  | P4□ |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  | E2□ |  |  | E3□ |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  | E2□ |  |  | E3□ |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  | E2□ |  |  | E3□ |  |
| 环境风险潜势 |  | IV +□ |  | IV□ | Ⅲ□ |  | II□ |  | I☑ |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  | 三级□ |  | 简单分析☑ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  |  | 易燃易爆☑ |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏☑ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气□ |  |  | 地表水☑ |  |  | 地下水☑ |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法□ | 经验估算法□ |  |  | 其他估算法□ |  |
| 风 险 预 测 与 评 价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB□ | AFTOX□ |  |  | 其他□ |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | 建设单位严格按照安全规范及国家相关规定对厂区内原辅材料、各类固体废物的贮存、使用、运输加强管理，对隐患坚决消除，并且按照相关管理部门要求做好各类事故的防范和应急措施，使建设项目的环境风险发生的几率控制在最小水平，使得建设项目对周围环境的影响得到控制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。 一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |