木里港学校新建工程项目环境影响报告表

技术审查意见

一、报告表编制质量：

该报告表内容较为全面，现状调查基本符合实际情况，使用标准适当，提出的污染防治措施较为可行，评价结论总体可信，报告表经适当修改后可以上报审批。

二、工程建设和报告表修改中应注意的几个问题：

1、补充本项目选址与木里港园区产业定位的相符性分析。

2、进一步核实本项目外排废水的源强，论证废水处理设施处理规模和效果的可达性。

3、文本要明确本项目的开工日期及建设期限，便于工程分析准确核定施工期各类污染源强。要明确限定本项目在建设施工期间的夜间作业时间，避免出现夜间噪声扰民的情况。

4、进一步核实本项目各类危废的产生情况，落实分类收集、暂存、处置的各项具体措施。

5、须进一步明确本项目产生的建筑垃圾和弃土等固废的最终处置措施，避免随意堆放而造成对环境的污染。

6、该项目本身就是一个需保护的环境敏感目标，报告表应对本项目选址的合理性做进一步分析，提出本项目选址与周边建筑物（包括企业）合适的距离。

审查人：陈文雄

2020年2月27日

木里港学校新建工程建设项目

环境影响评价审查意见

1、强化项目周边用地现状和规划、企业单位分布、区域污染源（废气、噪声源）情况调查，分析本项目与木里港片区规划环评的相符性；调查拟建地给排水、道路、通讯、燃气等基础设施配套情况，强化项目选址的合理性分析。

2、细化说明项目生物实验室、物理实验室、化学实验室的规模，说明实验室通风柜设立情况，类比调查实验室排放的污染物种类、产生量等，细化实验室废物的分类处置方式，细化危险废物暂存间建设和管理要求。

3、细化本项目雨污分流、污污分流方式，说明自建污水处理设施的位置、处理工艺比选、出水排放路径，排水与污水处理厂的碰通关系。

4、图示项目垃圾站、发电机房、变压器、污水处理站等产污点的布局，强化平面布局的合理性分析。

蒋卉

2020年2月27日

木里港学校新建工程建设项目

环境影响评价审查意见

1.补充北港河与巴山港的位置关系，如果污水处理厂的污水由巴山港排入北港河则要补充巴山港河流的基本情况，包括水环境的现状和项目建成后对巴山港水环境的影响。

2.补充分析污水处理厂水处理工艺流程排放的可达性。

3.补充环保工程设施布置图及雨污分流管网布置图。

4.校校环保投资。

方 潭

2020年2月28日