**白象食品股份有限公司湖南分公司新增1台15t/h天然气锅炉项目环境影响报告表技术审查意见**

1. 报告表编制质量：

该报告表内容较为全面，环境现状调查符合实际情况，适用标准正确，提出的污染防治措施较为可行，评价结论总体可信，报告表经适当修改后可上报审批。

1. 报告表修改中应注意的几个问题：

1、强化企业现状调查，完善原有产排污情况分析。

2、完善“三线一单”的相符性分析，核实项目环保投资，完善项目竣工验收表。

3、核实企业油烟排气筒高度。

4、本项目仅涉及新增锅炉部分，进一步核实新增前后污染物的排放情况及影响分析。

5、补充分析大气污染防治措施。

6、报告表应对本项目与外环境的相容性做进一步分析。

审查人：方潭

2020年12月21日

新增1台15t/h天然气锅炉项目环境影响报告表

审查意见

1、补充说明白石岭工业园企业“退二进三”方案，调查企业现有产能，明确本项目建设后，企业生产规模是否有变化。

2、强化调查企业现有环境问题，提出以新带老的整治措施。

3、分析两台锅炉不共用一个排气筒的理由，建议整合排气筒。

蒋 卉

2020年12月17日

**新增1台15t/h天然气锅炉项目**

**环境影响报告表技术审查意见**

一、报告表编制质量：

该报告表内容较全面，环境现状调查基本符合实际情况，使用标准适当，提出的污染防治措施较为可行，评价结论总体可信，报告表经适当修改后可以上报审批。

二、报告表修改中要注意的几个问题：

1、须进一步补充说明本项目周边的基础环境背景状况。

2、有关锅炉废水排放执行标准的表述中，建议改为“以达到罗家坡污水处理厂的接管标准为主，其它未列项目，达到污水综排三级标准”。文本其他处涉及此类问题，均要按此要求执行。

3、本项目在原有锅炉房内建设，补充论证新、旧两台天然气锅炉不能使用同一个烟囱排放废气的技术原因。（即为何要另外新建一个22米的烟囱？）

4、环境质量现状评价中，须对空气质量标准中的6项基本因子作现状评价，再确定本项目的特征大气污染因子并对其作现状评价。噪声现状实测数据，应注明提供监测数据的单位并出具质量保证单。

5、文本应从保护周边敏感目标的角度，对生产车间各种设备的合理布局提出有效建议，细化车间各类设备的平面布局图，尽量降低噪声扰民的情况。

6、报告表应对本项目建设的必要性做进一步分析，论证本设施在同类产品生产中技术的先进性和市场需求的广泛性。

审查人：陈文雄

2020年12月21日