岳经环评[2021]05号

关于岳阳同联药业有限公司制剂产业化迁建工程

技改项目环境影响报告书的批复

岳阳同联药业有限公司制剂产业化迁建工程技改项目位于岳阳市经济开发区木里港工业园，总用地面积约116亩，总投资2000万元。主要建设内容为：将原精神类药物车间改为癃疏清颗粒中药车间，原精神类药物生产线改为年产2000万包癃疏清颗粒项目，同时原环评燃煤锅炉改为燃气锅炉。主要产品为：年生产片剂30亿片、胶囊12亿粒、冻干粉针4000万支、水针10亿支、软胶囊2亿粒、干混悬剂0.75亿袋项目、2000万包癃疏清颗粒。根据贵州博远环咨科技有限公司编制的《岳阳同联药业有限公司制剂产业化迁建工程技改项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见，综合考虑，我分局原则同意按照报告书中所列建设项目地点、性质、处理工艺和处理规模进行项目建设。

一、项目建设和营运必须全面落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。企业应加强管理，确保污水处理设施正常运行。向罗家坡污水处理厂的排水系统排放废水时，有毒有害污染物应执行制药行业相关标准，其他污染物按企业与罗家坡污水处理厂商定的标准执行。

2、废气污染防治工作。项目生产过程中产生的废气，通过车间除尘收集净化系统，处理后达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求后通过按规范设置的排气筒排放。锅炉烟气须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相应标准。

3、设计中应优化厂区平面布置，选用低噪声设备，落实项目噪声源减振降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表3类标准。

4、强化各类固废的临时储存、处置措施和管理工作。各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。分类堆放固体废物，规范建立固体废物产生、转运、处置管理台账。医药废物等危险固废送有资质的单位安全处置，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危险废物暂存处；废包装材料由专业公司回收处理，生活垃圾集中收集，送环卫部门统一处置。

5、加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，建立健全环境风险应急预案并组织演练，确保周边环境安全。

6、强化厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序，美化绿化，积极推行清洁生产。

7、落实报告书提出的各项环境管理措施，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

二、项目建设的日常环境监督管理工作由岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区生态环境保护综合行政执法大队具体负责。

岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局

2021年3月31日