附件一：环评委托书

附件二：质量保证单与监测报告

附件三：企业营业执照

附件四：医疗机构执业许可证

附件五：医院申请报告

附件六：医院收购股东会决议

附件七：场地租赁和买卖合同

附件八：专家评审意见

岳阳市康达骨伤医院新建项目环境影响报告表

函 审 意 见

- 强化调查太阳桥物流园规划、建设、运营情况，调查外环境对本项目的影响，强化分析本项目选址在物流园的可行性和合理性。

- 调查医院所采用的射线类装置的型号，明确是否为豁免范围，是否需办理其它手续。

- 校核床位数和科室设置情况，细化科室楼层分布，并分析合理性。明确食堂位置、规模、产排污情况。

- 细化项目污污分流情况，明确酸性废水收集方式、中和预处理具体措施等，校核医疗废水处理站规模。

- 鉴于本项目属于声环境敏感目标，文本应强化外围噪声污染源调查，校核声环境质量执行标准。

- 鉴于本项目生活污水和医疗废水合并处理，校核文本提出的污水处理污泥脱水、收集、暂存、处置等措施的合理性。

- 校核医疗废物产生种类和产生量，明确除感染性医疗垃圾之外的其它几类医疗垃圾处置方式（尤其是病理性废物的产生量及处理方式）。

蒋 卉

2021年4月6日

岳阳市康达骨伤医院新建项目环境影响报告表

专家审查意见

一、项目环境影响报告表内容全面，评价因子筛选恰当，评价重点突出，污染防治措施可行，环评结论总体可信，报告表经修改补充后可上报审批。

二、报告表修改补充建议：

1、进一核实“三线一单”表格中“环境质量底线”内容。说明岳阳经济技术开发区中南市场太阳桥物流园信息中心范围、平面布局，本项目占用情况等。明确物流园信息中心范围内除本项目外是否还有其他企事业单位。

2、明确废水消毒工艺中是使用商品二氧化氯制剂还是现场生产制备二氧化氯，据此核实在环境风险分析等章节，对浓盐酸、氯酸钠等分析的必要性。

3、对营运期化验室废液（如玻璃器皿清洁过程中高锰酸钾、重铬酸钾废液等）、废化学试剂等提出规范收集、安全处置的管理措施。对生物检材等危险废物提出灭活处理后规范处置措施。进一步明确各类危险废物分类收集暂存、分类安全处置措施。

4、细化中医治疗过程分析，对中药材年使用量、熬药间中药废渣、中药敷料废渣、废石膏渣等产生情况进行分析，据此，进一步核实固废属性及产生量，提出规范处置措施。

5、明确放射源、射线装置需另行进行辐射环境影响评价要求，并要求项目单位按辐射环评和批复要求进行建设、管理。

6、进一步核定综合污水处理工艺，应前后一致（文本中有三级化粪池+消毒工艺、絮凝沉淀+消毒工艺等多种描述）。

付     平

2021年4月8日

岳阳市康达骨伤医院新建项目环境影响报告表函审意见

1、建设项目基本情况表中不能“/”，应填实际情况。

2、以湖南省2020年用水额标准核算项目用水量，核实水平衡。

3、进一步明确医院特殊废水（酸性废水）产生环节，收集方式的可靠性。

4、核实污水处理方式，三级化粪池+二氧化氯消毒系统还是一般医疗废水经一级强化处理+消毒（二氧化氯）+化粪池处理排入罗家坡污水处理厂，并核实污水处理规模，是15t/d还是80t/d。

5、从罗家坡污水处理厂现实际处理污水量，重新分析论证罗家坡污水处理厂接纳本项目废水的可行性。

6、删减地下水、土壤评价等级的判定分析。

7、依据排污许可证核发管理有关规定制定本项目监测计划。

陈度怀

2021年4月8日

附件九：修改清单

岳阳市康达骨伤医院新建项目环境影响报告表改情况说明

根据《岳阳市康达骨伤医院新建项目环境影响报告表专家评估意见》，对原报告表进行了修改完善，具体修改内容见下表

| 序号 | 评审意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强化调查太阳桥物流园规划、建设、运营情况，调查外环境对本项目的影响，强化分析本项目选址在物流园的可行性和合理性。 | 已强化调查太阳桥物流园规划、建设、运营情况，详见（P10）；已调查外环境对本项目的影响，详见（P28-29）；已强化分析本项目选址在物流园的可行性和合理性，详见（P1-2）。 |
| 2 | 调查医院所采用的射线类装置的型号，明确是否为豁免范围，是否需办理其它手续。 | 已调查医院所采用的射线类装置的型号，明确是否为豁免范围，是否需办理其它手续，详见（P6）。 |
| 3 | 校核床位数和科室设置情况，细化科室楼层分布，并分析合理性。明确食堂位置、规模、产排污情况。 | 已校核床位数和科室设置情况，详见（P4）；已细化科室楼层分布，并分析合理性，详见（P7-8）；已明确食堂位置、规模、产排污情况，详见（P21-22）。 |
| 4 | 细化项目污污分流情况，明确酸性废水收集方式、中和预处理具体措施等，校核医疗废水处理站规模。 | 已细化项目污污分流情况，明确酸性废水收集方式、中和预处理具体措施等，详见（P17-18）；校核医疗废水处理站规模，详见（P5）。 |
| 5 | 鉴于本项目属于声环境敏感目标，文本应强化外围噪声污染源调查，校核声环境质量执行标准。 | 鉴于本项目属于声环境敏感目标，文本应已强化外围噪声污染源调查，详见（P10、35）；已校核声环境质量执行标准，详见（P12-14）。 |
| 6 | 鉴于本项目生活污水和医疗废水合并处理，校核文本提出的污水处理污泥脱水、收集、暂存、处置等措施的合理性。 | 鉴于本项目生活污水和医疗废水合并处理，已校核文本提出的污水处理污泥脱水、收集、暂存、处置等措施的合理性，详见（P27-28）。 |
| 7 | 校核医疗废物产生种类和产生量，明确除感染性医疗垃圾之外的其它几类医疗垃圾处置方式（尤其是病理性废物的产生量及处理方式）。 | 已校核医疗废物产生种类和产生量；已明确除感染性医疗垃圾之外的其它几类医疗垃圾处置方式（尤其是病理性废物的产生量及处理方式），详见（P25-27）。 |
| 8 | 进一核实“三线一单”表格中“环境质量底线”内容。说明岳阳经济技术开发区中南市场太阳桥物流园信息中心范围、平面布局，本项目占用情况等。明确物流园信息中心范围内除本项目外是否还有其他企事业单位。 | 已进一核实“三线一单”表格中“环境质量底线”内容，详见（P3）；已说明岳阳经济技术开发区中南市场太阳桥物流园信息中心范围、平面布局，本项目占用情况等。明确物流园信息中心范围内除本项目外是否还有其他企事业单位，详见（P10）； |
| 9 | 明确废水消毒工艺中是使用商品二氧化氯制剂还是现场生产制备二氧化氯，据此核实在环境风险分析等章节，对浓盐酸、氯酸钠等分析的必要性。 | 已明确废水消毒工艺中是使用商品二氧化氯制剂还是现场生产制备二氧化氯，详见（P7）；已据此核实在环境风险分析等章节，对浓盐酸、氯酸钠等分析的必要性，详见（P31-35）。 |
| 10 | 对营运期化验室废液（如玻璃器皿清洁过程中高锰酸钾、重铬酸钾废液等）、废化学试剂等提出规范收集、安全处置的管理措施。对生物检材等危险废物提出灭活处理后规范处置措施。进一步明确各类危险废物分类收集暂存、分类安全处置措施。 | 已对营运期化验室废液（如玻璃器皿清洁过程中高锰酸钾、重铬酸钾废液等）、废化学试剂等提出规范收集、安全处置的管理措施。对生物检材等危险废物提出灭活处理后规范处置措施。进一步明确各类危险废物分类收集暂存、分类安全处置措施，详见（P25-27）。 |
| 11 | 细化中医治疗过程分析，对中药材年使用量、熬药间中药废渣、中药敷料废渣、废石膏渣等产生情况进行分析，据此，进一步核实固废属性及产生量，提出规范处置措施。 | 已细化中医治疗过程分析，对中药材年使用量、熬药间中药废渣、中药敷料废渣、废石膏渣等产生情况进行分析，据此，进一步核实固废属性及产生量，提出规范处置措施，详见（P7、28）。 |
| 12 | 明确放射源、射线装置需另行进行辐射环境影响评价要求，并要求项目单位按辐射环评和批复要求进行建设、管理。 | 已明确放射源、射线装置需另行进行辐射环境影响评价要求，已要求项目单位按辐射环评和批复要求进行建设、管理，详见（P6）。 |
| 13 | 进一步核定综合污水处理工艺，应前后一致（文本中有三级化粪池+消毒工艺、絮凝沉淀+消毒工艺等多种描述）。 | 已进一步核定综合污水处理工艺，应前后一致（文本中有三级化粪池+消毒工艺、絮凝沉淀+消毒工艺等多种描述），详见（P5）。 |
| 13 | 建设项目基本情况表中不能“/”，应填实际情况。 | 建设项目基本情况表中不能“/”，应填实际情况，详见（P1）。 |
| 14 | 以湖南省2020年用水额标准核算项目用水量，核实水平衡。 | 以湖南省2020年用水额标准核算项目用水量，已核实水平衡，详见（P16-17）。 |
| 15 | 进一步明确医院特殊废水（酸性废水）产生环节，收集方式的可靠性。 | 已进一步明确医院特殊废水（酸性废水）产生环节，收集方式的可靠性，详见（P17-18）。 |
| 16 | 核实污水处理方式，三级化粪池+二氧化氯消毒系统还是一般医疗废水经一级强化处理+消毒（二氧化氯）+化粪池处理排入罗家坡污水处理厂，并核实污水处理规模，是15t/d还是80t/d。 | 已核实污水处理方式，三级化粪池+二氧化氯消毒系统还是一般医疗废水经一级强化处理+消毒（二氧化氯）+化粪池处理排入罗家坡污水处理厂，已核实污水处理规模，是15t/d还是80t/d。，详见（P6）。 |
| 17 | 从罗家坡污水处理厂现实际处理污水量，重新分析论证罗家坡污水处理厂接纳本项目废水的可行性。 | 已从罗家坡污水处理厂现实际处理污水量，重新分析论证罗家坡污水处理厂接纳本项目废水的可行性，详见（P21）。 |
| 18 | 删减地下水、土壤评价等级的判定分析。 | 报告中已删减地下水、土壤评价等级的判定分析。 |
| 19 | 依据排污许可证核发管理有关规定制定本项目监测计划。 | 已依据排污许可证核发管理有关规定制定本项目监测计划，详见（P29-30）。 |