岳经环评[2021]06号

关于岳阳市康达骨伤医院新建项目环境

影响报告表的批复

岳阳市康达骨伤医院新建项目位于岳阳经济技术开发区中南市场太阳桥物流园，总投资为12000万元，总用地面积1500m2、总建筑面积约9000m2。该项目主体建筑为一栋6F的综合楼，绿化面积依托于周边已有绿化带，停车位依托于周边已有空地，同时配套建设相应附属设施。设置床位数为200张，门诊量约50人/d。该项目的环境影响报告表由湖南环森环境工程有限公司编制，已通过岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局组织的专家技术会审，经研究我分局原则同意项目在现选址地建设并提出如下审查意见:

一、项目建设和营运必须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、加强施工期环境管理工作。严格落实报告表中提出的要求，做好施工扬尘、噪声、废水、弃渣的防治措施，减少施工期对周边环境的影响，避免造成施工扰民。

2、废水污染防治工作。按照“清污分流、雨污分流”原则设计、建设项目区域内的雨水及污水管网。医疗废水经严格消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理排放标准和罗家坡污水处理厂进水水质要求后，经市政污水管网排入罗家坡污水处理厂处理。并按要求设置排污口标志。

3、加强大气污染治理。确保厂界大气污染物浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物限值要求；柴油发电机废气经收集满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后通过排烟竖井引至楼顶达标排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后引至楼顶达标排放。

4、分类收集、处置生活垃圾与医疗废物。生活垃圾委托环卫部门清运处理；医疗废物管理应严格执行《医疗废物管理条例》，及时分类收集、贮存，同时应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），定期交由市医疗废物处置中心进行集中焚烧处理。医院射线装置须按规定到市环保局核与辐射站办理相关手续。

5、加强环境管理和环境风险防范工作。对医疗废物管理人员开展专业知识培训，编制事故应急预案，配备相应应急处置物资，制订营运期环境监测计划。

6、加强项目的环境管理，确保污水处理设施等各项污染防治设施的正常运转和污染物排放的长期、稳定达标。

二、项目建设的日常环境监督管理工作由岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区生态环境保护综合行政执法大队具体负责。

岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局
2021年5月7日

