岳经环评[2021]09号
关于湖南科伦制药有限公司岳阳分公司锅炉房提质改造项目环境影响报告表的批复
湖南科伦制药有限公司岳阳分公司：

你公司委托湖南衡润科技有限公司编制的《湖南科伦制药有限公司岳阳分公司锅炉房提质改造项目环境影响报告表》（报批稿）及相关附件收悉。项目位于湖南省岳阳市经济开发区康王工业园奇西东路，项目主要建设内容是在厂区现有的锅炉房内进行技术改造，新增锅炉拟设置在现有锅炉房内现有预留锅炉位置（占地360m2），在现有锅炉房新增1台10t/h天然气锅炉和1根烟囱，生产规模不变。项目总投资199万元。已通过岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局组织的专家技术会审。经研究我分局原则同意项目在现选址地建设并提出如下审查意见:
1、废水污染防治工作。项目搞好雨污分流，废水须经项目自建污水处理系统处理后，满足《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准及罗家坡污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网送罗家坡污水处理厂进一步处理。

2、加强废气污染防治工作。项目所产生的锅炉废气经分体式低氮燃烧器处理后，由烟囱高空排放，按照国家锅炉排放标准设置燃气锅炉排气筒高度，锅炉烟气应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3标准要求。

3、噪声污染防治工作。项目在平面布置上须优化设计，选购低噪声设备，对高噪声设备基础减振，对设备用房进行隔声和消声处理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、加强环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保人员，加强设备的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐，做好运营期环境监测工作。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，确保周边环境安全，确保各污染防治设施正常运转，各污染物稳定达标排放。

二、项目建设的日常环境监督管理工作由岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区生态环境保护综合行政执法大队具体负责。
         岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局
     2021年6月10日
